可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

项目为绿合·乡坊——基于可持续发展视角下的水田埠绿色共享服务中心，选址于江西省南昌市安义县长均乡水田埠艺术村，紧邻乡道与水田景观带。规划总用地面积为5423.7平方米，场地整体呈不规则矩形，南北向约82米，东西向约66米，内部地势平缓，南侧临自然水田，北侧为现状村落，生态基底良好，自然地形最高标高约为28.5米，最低标高约为27.2米。本项目为地上三层综合建筑，总建筑面积3501.95平方米，无地下空间：

一层（约3067平方米）：设置共享接待大厅、乡村展厅、便民服务站及半开放公共活动区，面向村民与访客开放；

二层（约1934平方米）：布置多功能会议室、文创工坊、阅读阅览区，可通过灵活隔断实现空间变换；

三层（约246平方米）：设置展览室、藏品室

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 一层 | 二层 | 三层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（m2） | 1636 | 1090 | 272 |
| 不可改变空间 | 420 | 220 | 40 |
| 可改变空间 | 1216 | 870 | 232 |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 一层 | 二层 | 三层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵活隔断的面积（m2） | 790 | 642 | 120 |
| 总面积（m2） | 1552 |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=1552/2318×100%=66.7%；

非灵活隔断的面积比例=1-66.7%=33.3%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。