| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2002[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 58.56 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 2017[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.53 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 2018[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.53 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 2019[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.53 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 2010[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 488.82 | 14.4 | 27 | 满足 |