材料清单表

| 空间类别 | 材料名称 | 核心优势（耐久性+易维护性） |
| --- | --- | --- |
| 住宅玄关/客餐厅 | 通体仿古砖 | 耐脏耐磨、抗冲击，污渍易清理，无需复杂养护，使用寿命长 |
|  | 石英石无缝地坪 | 高密度、无缝隙，不渗色、耐磨损，日常仅需简单擦拭 |
|  | 无机预涂抗菌板（墙面） | 抗开裂、抗霉变，耐擦洗，无需频繁翻新，清洁便捷 |
|  | 铝合金成品踢脚线 | 不发霉、不变形，耐磕碰，易清洁，无需定期维护 |
| 厨房 | 大规格岩板（墙面） | 少缝隙、不渗色，耐油污、耐高温，易擦洗，不易损坏 |
|  | 防滑哑光通体砖（地面） | 耐油污、防滑，易拖洗，抗酸碱腐蚀，经久耐用 |
|  | 铝镁合金集成吊顶 | 防锈、不吸油，可单片更换，清洁方便，适配高温高油环境 |
|  | 高密度石英石（台面） | 耐刮耐污、耐高低温，易打理，无明显损耗，使用寿命长 |
| 卫生间 | 全瓷低吸水防滑砖（墙地） | 低吸水、防滑，抗霉变，搭配环氧彩砂美缝，不易发黑，易清洁 |
|  | 铝蜂窝板/抗倍特板（隔断） | 不怕水泡、不易胀裂，耐潮湿，清洁简单，不易损坏 |
|  | 防水阻燃PVC蜂窝板/铝扣板（吊顶） | 防水、阻燃、抗霉变，不吸水变形，清洁便捷，维护简单 |
|  | 304不锈钢淋浴龙头 | 防锈、耐腐蚀，带防垢起泡器，减少水垢堵塞，易擦拭维护 |
| 公建大堂/走廊 | 水磨石预制板/金刚砂耐磨地坪（地面） | 重载耐久，耐高频踩踏、抗磕碰，易清洁，无需频繁翻新 |
|  | 氟碳金属板/无机防火护墙板（墙裙） | 耐撞耐污、抗老化，仅需清水擦拭，维护成本低，使用寿命长 |
|  | 微孔铝单板（天花） | 耐脏不变形，检修便捷，易清洁，适配公共空间高频使用需求 |
| 卧室/书房 | 优质多层实木复合地板（地面） | 比纯实木更稳定，不易起拱、变形，耐磨损，无需频繁打蜡养护 |
|  | 低VOC耐擦洗涂料/无纺硬壁布（墙面） | 低环保污染，不易起皮开裂，耐擦洗，清洁简单，维护便捷 |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)