本项目装修采用工业化内装部品，具体情况如下：

装配式吊顶：采用工厂预制的模块化吊顶构件，现场直接组装，安装效率提升60%，且精度更高，避免了传统吊顶的现场裁切污染。

装配式内墙：选用预制轻质隔墙板，干法施工，无需现场抹灰，缩短工期的同时减少了建筑垃圾。

管线集成与设备设施：采用集成化管线系统，将水电管线提前集成在预制模块内，减少现场开槽作业，提升了管线布局的合理性与安全性。