一、人车分流专项设计文件

1. 设计依据

- 《城市居住区规划设计标准》GB 50180

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《无障碍设计规范》GB 50763

- 项目所在地交通管理相关规定

2. 设计目标

- 实现场地内机动车与行人完全分流，避免混行冲突，提升人员通行安全。

- 优化交通组织，减少车辆噪音、尾气对居住/公共区域的干扰。

- 保障消防车、救护车等应急车辆通行顺畅，满足消防救援要求。

3. 总体布局设计

- 车行系统：机动车出入口设置在城市道路侧，与行人出入口分离；内部车行道路沿场地外围布置，形成环形或尽端式回路，避免进入核心步行区域。

- 人行系统：步行道贯穿景观绿化、公共活动区、建筑出入口，与车行道路采用高差、绿化隔离带或护栏物理分隔；设置连续无障碍步行通道，满足特殊人群需求。

- 停车系统：机动车集中停放于地下车库或地面专用停车场，出入口直接对接城市道路，避免车辆穿越步行区域；非机动车设置专属停车区，与步行道便捷衔接。

4. 安全保障措施

- 在人车交汇节点设置减速带、限速标识、让行标识及警示灯，降低车行速度。

- 步行道宽度满足疏散要求，关键节点设置清晰导向标识，引导行人安全通行。

- 应急车道保持畅通，严禁占用，确保消防、急救车辆快速抵达建筑各区域。

二、道路照明设计文件（示例）

1. 设计依据

- 《城市道路照明设计标准》CJJ 45

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《无障碍设计规范》GB 50763

- 项目所在地节能与照明相关规定

2. 设计目标

- 满足场地内车行道路、步行道路的夜间照明需求，保障通行安全与舒适。

- 控制眩光与光污染，避免对建筑室内及周边环境造成干扰。

- 采用高效节能光源与智能控制方式，降低能耗，符合绿色建筑要求。

3. 照明系统设计

- 车行道路照明：采用LED路灯，沿道路单侧或双侧布置，间距满足照度均匀度要求，路面平均照度、照度均匀度符合CJJ 45标准，确保车辆行驶视野清晰。

- 步行道路照明：采用庭院灯、地埋灯等，与景观融合布置，重点照亮步行道、台阶、交叉口等区域，满足行人夜间行走安全，同时营造舒适氛围。

- 应急照明：在关键节点（如出入口、疏散通道）设置备用照明与疏散指示照明，断电时自动切换，保障应急情况下人员安全疏散。

4. 节能与控制措施

- 选用高光效LED光源，灯具效率≥80%，配光合理，减少光损失。

- 采用分时、分区域智能控制，根据时段自动调节亮度，降低夜间非高峰时段能耗。

- 合理设置照明功率密度，满足GB 50034中节能限值要求。