总平面示意图

管理方法

1. 停放规定

只允许自行车、电动车、共享单车（如允许）停放，禁止机动车、杂物占用。

车辆必须有序停放、车头朝外/统一方向，不占通道、不堵出口。

2.禁停行为

禁止在车棚内吸烟、动火、堆放易燃物。

禁止损坏棚体、锁具、监控、照明等设施。

3.基础配置

停车架、分区标线、导向箭头。

照明、监控摄像头、防雨棚、排水。

4. 安全设施

灭火器、消防通道保持畅通（宽度≥1.2米）。

电动车集中充电区 单独设置、与自行车分离。

5. 标识标牌

停放须知、禁止行为、责任人电话、消防提示。

6. 责任人

物业/后勤/保安：专人负责车棚日常。

7. 职责

整理乱停车辆

清理垃圾、杂物

发现破损、漏电、火情及时上报

劝阻违规行为

8. 防火

严禁电动车在自行车棚违规充电。

定期检查电路、插座、充电桩。

保持消防通道无遮挡。

9. 防盗

监控全覆盖、无死角。

出入口可加装门禁/栅栏，夜间可关闭。

10. 防坍塌、防雨

定期检查棚顶、支架、螺栓是否锈蚀、松动。 大风、大雪前加固，雨后检查漏雨、积水。

11. 卫生

每日清扫，定期拖地、除尘。

及时清理落叶、垃圾、小广告。

发现乱停立即扶

停车场示意图