本项目已设置业务信息网与智能化设施信息网双网架构，具体如下：

1. 网络架构：采用千兆核心+百兆/千兆接入的分层网络架构，核心机房部署核心交换机、防火墙、服务器等设备，各楼层设置接入交换机，通过光纤与核心机房互联，实现全建筑网络覆盖。

2. 业务信息网：承载办公、业务系统等数据传输，划分VLAN实现部门间逻辑隔离，保障数据安全与带宽优先级，满足日常办公、信息交互需求。

3. 智能化设施信息网：独立承载安防、门禁、楼宇自控、视频监控等智能化系统数据，与业务网物理隔离，确保设备控制信号稳定传输，避免业务数据干扰。

4. 管理功能：配备网络管理平台，支持设备状态监控、带宽分配、故障告警、日志查询等功能，可远程配置与维护，提升网络可靠性与运维效率。