一、建筑专业图纸与设计说明

一、工程概况

项目名称：新生幼儿园建筑设计

建设地点：柳州市鱼峰区会展路附近

建设规模：总建筑面积约3200㎡，地上 3 层，建筑高度14.8m；办学规模9个班

功能布局：幼儿活动室、寝室、多功能厅、食堂、保健室、办公用房、后勤用房，室外设活动场地、游戏区、绿化景观

设计理念：以 “儿童友好” 为核心，满足采光通风、安全防护、趣味空间需求，适配柳州亚热带气候

二、设计依据

国家规范：《托儿所、幼儿园建筑设计规范》《建筑设计防火规范》《民用建筑设计统一标准》

地方规范：《柳州市城市规划管理技术规定》《广西壮族自治区学前教育设施建设标准》

其他：场地地形图、区位图、工程地质勘察报告

三、总平面设计

布局：建筑呈 “一” 型布局，南向布置幼儿活动室，保证充足日照；北侧布置后勤、办公用房，减少噪音干扰

出入口：设置主入口（家长接送）、次入口（后勤运输），人车分流，避免交通干扰

室外场地：活动场地≥4㎡/ 生，设置沙池、戏水池、游戏器械，周边种植乡土绿化（扁桃、小叶榕）

四、平面与空间设计

活动室：南向采光，窗地比≥1/5，面积≥50㎡/ 班，与寝室连通，方便幼儿作息

安全设计：楼梯踏步高≤15cm，扶手高 0.6m（幼儿专用），窗台高≥0.9m，避免攀爬坠落

防火设计：耐火等级二级，疏散楼梯≥2 部，疏散宽度≥1.2m，满足 3 岁以上幼儿疏散要求

五、立面与构造设计

立面风格：简洁明快，采用暖色调（米白 + 浅橙），搭配圆角构件，避免尖锐边角

围护构造：外墙采用 200mm 加气混凝土砌块 + 保温砂浆，满足柳州夏季隔热、冬季保温需求

门窗设计：外窗为铝合金平开窗，开启方式为内开上悬，防止幼儿碰撞

图纸清单

[image: image1.png]



总平面图

[image: image2.jpg]



一层平面图

[image: image3.jpg]



二层平面图

[image: image4.jpg]



三层平面图

[image: image5.jpg]



四层平面图

[image: image6.png]14.800 14.800
- < N7

k6

JLSTEE 1: 200




[image: image7.png]. 14
W6 4.800

12.200
fﬁh.o 11.100 —
B — =

.. 1.500
R

3.900
kR ——z_ __

0.000
kRl ———z

-0.450
tz0

EYEE 1:

200





[image: image8.png]14.800

HIz6

_12.200
B 7700 2

B

71.500

BE3

3.900

3

- 0.450

K20

i

El

BimEE 1:

IIIHHHW'
ummg

200




[image: image9.png]14.800 14.800

s 0 o e

Y g [0 | & e
B ———=z _J___i E I
1 Illllllllll‘
-
BE — = LA LUD 1 — B3
[T lll|||||||||| 1T =
. W A frrrH) 2 ..
R S~z ﬂlmm_"“““"l“h \EEEEEEEE; S
-zﬂ =} 000

FITE 1: 200




[image: image10.png]14.800

HIz6

12.200

HIZ5 11.100

KR —

14.800

T

0

10()r 2600 '

3600

T

3600

]

10, 1950 g}

3600 T
1

152

3600

3.900

T

3900

+0.000

)

; 3.900
kR
S
=
y - 0.450
B0 g
g 1430 s
:
Rincent
s 12200 = O b
4 = ph
11.100 g g g
B4 3 = 3
1 - = 1
= a0 = g
g 10 . 1
g E
g s 0 g g
gy 350 o
| 1T
g o g | @
R0 -0.450 - ?L =

e 1:

14.800

#ES

0 s
10

—

15250 |~

)

$0.p00

5 i)

3510 1800

3510 1800

f

270X13
270X13

900900

Hfz6

12.200

11.100 HIz5

Hfz4

7.500

L gr BR

- 0.450

DAEEEA




[image: image11.jpg][R) £

] N AR () -
A Witws o W M
- Pu1221 1200 200 | 1
R P22l 1200 2100 | 1
T6—FIFATI-RUs12 PNI221 1200 2100 | 46
800 x 2100mn 500 200 | 6
AR 1
1200 x 2400mm 1200 200 | 3
o 1200 x 1500m 1200 1500 | 2
e T 600 200 | 6
T 1523 1500 200 | 2
U BB BT 10 Pi1221 1400 200 | 1





