信息网络系统设计文件
1. 设计总说明
项目概况：本项目为 3 层全日制幼儿园，为满足教学、管理、安防及智慧校园需求，建设有线 + 无线一体化信息网络系统，覆盖全园教学区、办公区、公共活动区及设备机房。
设计依据：
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 6.1.6
《幼儿园建设标准》建标 175-2016
核心设计要点：
网络架构：采用 “核心层 - 接入层” 两层架构，核心交换机部署于一层弱电间，各楼层设置接入交换机，通过千兆光纤上联核心；
有线网络：为办公室、教室、功能室等设置信息点，满足教学设备、办公电脑、监控设备接入需求；
无线网络：部署高密度 Wi-Fi 6 AP，实现全园无死角覆盖，支持教学终端、移动办公及访客网络；
安全隔离：划分教学网、办公网、安防网、访客网四个 VLAN，实现物理 / 逻辑隔离，保障数据安全；
带宽保障：核心出口带宽≥1000Mbps，满足多媒体教学、视频会议及安防数据传输需求。
2. 设计文件目录
《信息网络系统总体设计说明书》
《网络拓扑结构图》
《信息点平面布置图》
《VLAN 划分及 IP 地址规划表》
《网络安全策略设计书》
