智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明

1. 对接内容

数据对接：将园区安防报警数据、环境监测数据、能耗数据上传至柳州市智慧教育平台及所在城区智慧城市平台；

功能对接：接入智慧城市的应急联动系统，发生火灾、燃气泄漏等紧急情况时，自动向消防、燃气等部门推送报警信息；

服务对接：接入社区便民服务平台，实现幼儿接送信息与社区门禁系统联动，家长可通过社区 APP 查询园区公告、幼儿在园状态。

2. 对接协议

采用标准 API 接口（HTTP/HTTPS、MQTT）进行数据交互，遵循《智慧城市数据共享交换规范》；

建立数据安全加密机制，保障数据传输与存储安全。

