智能化设计图纸及设计说明

1. 设计说明

综合布线系统：采用六类非屏蔽双绞线（UTP），水平布线至各信息点，垂直干线采用多模光纤，满足千兆到桌面、万兆核心的传输要求；

无线网络系统：AP 采用 PoE 供电，部署于走廊、教室天花板等位置，信号覆盖强度≥-65dBm，满足并发用户数≥300 人；

机房设计：一层弱电间设置网络机柜、核心交换机、防火墙、UPS 等设备，配备空调、消防、防雷接地设施，保障系统稳定运行；

联动功能：网络系统与建筑设备管理系统（BMS）、安防系统、广播系统联动，实现数据互通与集中管理。

2. 图纸清单

综合布线系统图（标注干线、水平布线走向）

信息点平面布置图（标注各房间信息点位置）

无线网络覆盖图（标注 AP 位置及信号覆盖范围）

弱电间设备布置图（标注机柜、交换机、UPS 等设备位置）

系统接地及防雷设计图

