智能化设计图纸及设计说明

1. 设计说明

系统架构：采用 “云 - 边 - 端” 架构，终端设备（传感器、控制器）采集数据，边缘网关本地处理，云端平台实现集中管理与远程控制。

服务功能：

照明控制：支持分区定时、场景模式（如教学模式、午休模式）、手机 APP 远程控制；

安全报警：支持视频联动报警、短信 / APP 推送报警信息、历史报警记录查询；

环境监测：实时展示空气质量数据，超标自动启动新风系统，生成环境质量日报；

建筑设备控制：远程监控空调运行状态，调整温度、风速，实现节能运行；

工作生活服务：提供幼儿考勤、请假申请、食谱查询、成长记录等家校互动功能。

远程控制功能：管理员、教师可通过手机 APP / 网页端，远程控制照明、空调、新风等设备，查看监控画面，接收报警信息。

2. 图纸清单

智能化系统总体架构图

网络拓扑图（标注网关、服务器、终端设备）

控制逻辑原理图

远程控制接口图

