电气专业图纸及设计说明（引用版）
1. 设计总说明
项目概况：本项目为 3 层框架结构幼儿园，建筑设备管理系统（BMS）集成了空调、通风、给排水、照明、安防等核心设备的自动监控与管理功能，实现设备高效运行与能耗监测。
设计依据：
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 6.1.5
《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014
核心设计要点：
系统架构：采用分布式控制架构，由中央管理工作站、现场控制器（DDC）、传感器 / 执行器组成，实现设备状态实时采集与远程控制。
监控范围：
空调系统：温度、湿度、风机运行状态、故障报警、启停控制；
通风系统：CO₂浓度监测、风机启停控制；
给排水系统：水箱液位、水泵运行状态、漏水监测；
照明系统：分区定时控制、照度调节；
安防系统：门禁、视频监控、入侵报警联动。
功能要求：具备自动监控、故障报警、能耗统计、历史数据存储与查询、远程访问等功能。
2. 图纸清单
建筑设备管理系统（BMS）网络拓扑图
现场控制器（DDC）及 I/O 点分配图
传感器 / 执行器布置图
系统控制原理图（空调、通风、给排水等子系统）
