电气专业设计图及设计说明

1. 设计说明

公共区域节能控制：

分区控制：走廊、楼梯间、卫生间等公共区域按楼层 / 功能分区，独立设置控制回路；

定时控制：办公区、走廊等区域采用时控开关，按幼儿园作息时间（7:00-19:00）自动启停；

感应控制：楼梯间、卫生间采用人体感应 + 声光控制装置，有人时自动点亮，无人 / 光线充足时自动熄灭；

采光区域独立控制：

活动室、多功能厅等天然采光充足区域，将照明回路划分为采光区与非采光区，分别设置独立开关 / 控制器；

采光区灯具可单独关闭，仅在阴天 / 傍晚光线不足时开启，充分利用自然光，减少人工照明能耗；

设计依据：《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015。

2. 图纸清单

照明系统图（标注分区控制回路、感应控制器位置）

照明平面布置图（标注采光区 / 非采光区划分、灯具位置）

控制原理图（展示定时 / 感应控制逻辑）

