外部设施设计说明、计算书和结构大样图

（一）设计说明

同前所述，重点强调与主体统一设计、同步施工，明确检修维护通道（如空调机位外侧检修门、屋面太阳能检修步道）。
（二）计算书（示例：空调机位挑板）

1. 荷载计算

恒载：板自重 + 面层，取 3.0kN/㎡

活载：空调外机 + 检修荷载，取 2.0kN/㎡

风荷载：水平风载 0.63kN/㎡，产生倾覆力矩

2. 承载力验算

抗弯承载力：板配筋计算满足设计弯矩，裂缝宽度≤0.3mm

抗倾覆验算：挑板锚固长度≥1.5 倍挑出长度，倾覆力矩≤抗倾覆力矩

连接验算：植筋抗拔承载力≥设计拉力，满足安全要求

3. 计算结论

外部设施结构与主体协同受力，承载力、稳定性、耐久性均满足规范，具备可靠安装与检修条件。
（三）结构大样图

空调挑板配筋大样、遮阳支架连接大样

花池泄水 / 结构大样、检修通道栏杆大样

