水处理设备工艺设计图
1. 工艺设计总说明
项目概况：本项目幼儿园设置直饮水系统、集中生活热水系统、供暖空调系统用水，配套完善水处理设备，保障各类用水水质满足国家标准。
设计依据：
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
《直饮水卫生标准》GB 19298-2022
《生活热水水质标准》CJ/T 521-2017
《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012
核心工艺：
直饮水：市政自来水 → 预处理（砂滤 + 炭滤）→ 反渗透（RO）→ 紫外线消毒 → 供水管网 → 终端饮水点
生活热水：市政自来水 → 太阳能 / 空气源热泵加热 → 保温水箱 → 循环管网（定期消毒）
空调系统用水：市政自来水 → 软化处理 → 缓蚀阻垢 → 空调循环水系统
2. 图纸清单
直饮水处理工艺流程图
生活热水系统水处理设备布置图
空调循环水系统水处理工艺图
设备节点大样图（标注过滤、消毒、软化装置）
