绿化灌溉设计图纸（引用版）
1. 设计总说明
项目概况：本项目园区绿化面积 800㎡，采用智能节水灌溉系统，配套土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，实现精准灌溉、高效节水。
设计依据：
《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《节水灌溉工程技术规范》GB/T 50363-2018
核心设计要点：
采用滴灌 + 微喷节水灌溉方式，比传统漫灌节水 30% 以上；
配置土壤湿度传感器，实时监测土壤含水量，自动启停灌溉；
安装雨天自动关闭装置，降雨时自动暂停灌溉，避免水资源浪费；
灌溉水源优先采用处理后雨水及生活废水，减少市政自来水消耗。
2. 图纸清单
绿化灌溉总平面图（标注灌溉管网、传感器、阀门位置）
灌溉系统原理图（展示传感器与控制箱连接逻辑）
节点大样图（展示滴灌头、湿度传感器安装方式）
