## Sheet1
负载率(%) | 机组运行 | 水泵运行
20 | 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：1.00 功率(kW)：18.50 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87
40 | 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：1.00 功率(kW)：18.50 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：1.00 功率(kW)：18.50 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87
60 | 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.88 功率(kW)：21.02 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.88 功率(kW)：21.02 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.88 功率(kW)：21.02 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87
80 | 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87
100 | 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 机组名称：机组1 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：24.67 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：5.87