可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

项目立足地域气候特征，以 “建筑融于自然” 为核心，打造垂直生态人居标杆。建筑采用层层退台、空中庭院模块化设计，构建立体绿化系统，实现户户拥绿、楼楼藏景，有效缓解城市热岛效应，营造自然宜居的居住氛围。

结合区域气候与日照条件，通过优化建筑朝向、被动式通风等设计，兼顾节能与居住舒适度。同时，整合住宅、商业及公共服务空间，规划合理交通流线与社区交往场景，构建 15 分钟便捷生活圈。

项目以立体森林为载体，推动建筑与生态、人文的深度融合，打造兼具生态价值、生活品质与城市活力的新一代人居地标，为城市绿色宜居发展提供全新样本。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 314 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 可变换功能空间(㎡) | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 7408 |  |  |  |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 合计(㎡) | 4662 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=4662/7408×100%=62.9%；

非灵活隔断的面积比例=1-62.9%=37.1%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。