可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算分析

1.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1660 | 1700 | 1775 | 1764 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 80 | 100 | 130 | 100 |
| 可变换功能空间(㎡) | 1580 | 1600 | 1645 | 1664 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 6489 |  |

976

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 885 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 合计(㎡) | 3885 |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断面积比例=6489/3885×100%≈59.87%

非灵活隔断比例=6489/2604×100%≈40.13%

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。