外门窗安装施工工法说明文件
文件名称：外门窗抗风压与水密性能安装工法说明

编制阶段：方案 / 施工图设计阶段
一、 工法核心原则
本项目外门窗安装遵循 “预埋预留、干法连接、精密密封” 的原则，严格执行《铝合金门窗工程技术规范》及《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）标准，确保门窗与主体结构连接牢固、气密性优异。
二、 安装构造与工艺流程
1. 预埋与连接节点设计（适配百分百装配式）
预留预埋：在主体结构施工阶段，于门窗洞口四周同步预埋镀锌连接件（预埋钢板）或预留植筋孔位，严禁后期在结构梁柱上随意打孔安装。
连接方式：门窗框连接件与主体结构预埋件采用不锈钢膨胀螺栓 / 化学锚栓进行刚性固定。固定点间距不大于 600mm，且每边固定点不少于 3 个，保证抗风压强度。
2. 干法施工与密封工艺（水密性保证）
缝隙填充：门窗框与墙体洞口之间采用硬质发泡聚氨酯进行饱满填充，实现干法连接，避免湿法作业造成的渗水隐患。
双重密封：
内侧：设置密封胶条，形成气密性密封层；
外侧：采用耐候性硅酮密封胶进行连续注胶，形成水密性防水层；
排水设计：门窗框底部预留排水孔，并保证泄水通畅，防止腔内积水。
三、 性能控制标准
抗风压性能：门窗框型材壁厚及连接件承载力经计算复核满足设计风压值要求。经第三方检测，门窗抗风压性能分级不低于 6 级（或按项目具体风压等级填写），满足规范及设计使用年限要求。
水密性能：通过合理的门窗框截面设计与外侧注胶密封，经淋水试验检测，水密性能分级不低于 3 级，确保在极端暴雨天气下无渗漏。
四、 验收与运维
安装验收：每樘门窗安装完成后，均进行外观及淋水检查，确认连接点无松动，密封胶缝无断胶。
维护记录：门窗五金件及连接件预留检修空间，后期运营阶段定期进行紧固与防锈维护，保障建筑全生命周期安全。
