徽厅聚绿·天井承合项目——抗震性能分析报告（方案阶段） 

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

编制阶段：建筑方案设计阶段 

编制依据： 1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文4.2.1 

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

 3. 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）
 一、分析目标

 本报告基于方案阶段结构设计，对项目采用基于性能的抗震设计、合理提高抗震性能的技术措施进行分析，验证其满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三级性能目标。 

性能分析内容 

结构规则性分析 

平面布置：结构平面规整，无凹凸过大、扭转不规则等问题，周期比与位移比满足规范限值，避免地震下扭转效应。 

竖向布置：竖向刚度均匀，无楼层收进、挑空过大等薄弱层，保障竖向传力路径连续。

构件性能目标分配 

关键竖向构件（柱、核心墙）：设防地震下保持弹性或轻微损伤，罕遇地震下不发生剪切破坏，保障竖向承载稳定。

水平构件（梁、板）：设防地震下可发生可修复塑性变形，罕遇地震下作为耗能构件，保护关键竖向构件。

抗震性能提升效果 

 通过提高关键构件配筋率、加强节点构造、优化结构体系，结构延性与耗能能力显著提升，可有效耗散地震能量，降低地震对建筑功能的影响。 

楼梯间、疏散通道等关键区域抗震构造加强，保障地震时人员安全疏散。 

分析结论 

本项目基于性能的抗震设计与抗震性能提升措施合理有效，完全满足《绿色建筑评价标准》4.2.1条文要求，可实现预期抗震性能目标，评定为达标。

备注：本报告为方案阶段分析框架，实际项目实施后将补充详细有限元分析计算书与专项检测报告。
