徽厅聚绿·天井承合项目——装饰装修材料耐久性设计说明（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

编制阶段：建筑方案设计阶段

编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文4.2.9 第1款、第3款

2. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

---

一、第1款：耐久性好的外饰面材料（3分）

- 材料选型：外墙采用**真石漆**作为外饰面材料，该材料耐候性≥15年，具备抗紫外线、抗开裂、抗风化性能，可适应建筑外立面长期暴露的室外环境，有效延缓饰面老化与破损。

- 构造设计：采用“柔性抗裂腻子+封闭底漆+真石漆+耐候罩面漆”的多层体系，提升外饰面抗裂、抗渗与耐候性能，延长使用寿命。

 二、第3款：耐久性好、易维护的室内装饰装修材料（3分）

- 墙面材料：室内公共区域采用**环保哑光乳胶漆**，耐擦洗次数≥10000次，抗污、易清洁，使用寿命≥15年，便于后期局部翻新与维护。

- 地面材料：走廊、电梯厅等高频通行区域采用**防滑耐磨地砖**，耐磨转数≥6000转，防滑等级≥R10，抗冲击、耐磨损，日常清洁维护便捷。

- 吊顶材料：采用**铝扣板吊顶**，防潮、抗变形，使用寿命≥15年，可局部拆卸，方便设备检修与管线维护。

---

三、合规性说明

本项目选用耐久性好的外饰面材料与易维护的室内装饰装修材料，符合《绿色建筑评价标准》4.2.9条文第1款、第3款要求，本次自评得3分（仅计第1款与第3款得分）。

**备注**：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工/检测文件，实际项目实施后将补充完整材料检测报告。
