景观设计说明

一、项目概况

本项目为公共建筑配套景观工程，场地位于城市道路北侧，用地规整，红线范围明确。场地内主体为一栋多层公共建筑，建筑围合形成中心中庭空间，其余区域为景观绿化、消防通道、人行道路及机动车停车场地。

项目以实用、生态、美观为原则，打造满足通行、休憩、停车、消防等多功能需求的现代公共景观空间，为建筑使用者提供舒适、便捷、宜人的户外环境。

二、设计依据

1. 《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-97）

2. 《公园设计规范》（GB 51192-2016）

3. 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

4. 项目总平面图、建筑方案及相关规划要求

三、设计理念

本次景观设计以“功能优先、生态融合、以人为本”为核心理念：

1. 功能优先：满足消防、交通、停车、疏散等基本使用需求，保证场地安全高效运行。

2. 生态融合：采用乡土植物、透水铺装，提高绿化覆盖率，改善场地微气候。

3. 以人为本：优化步行流线，设置休憩空间，完善无障碍设计，提升使用体验。

四、总体布局

1. 出入口设计

- 主入口面向城市道路，设置入口广场，强化引导性与仪式感。

- 次要出入口设于场地侧面，满足后勤及辅助通行需求。

2. 交通与消防系统

- 沿建筑周边设置环形消防车道，宽度满足规范要求，保证消防通行。

- 合理布置人行步道，连接出入口、建筑入口与中心景观区。

3. 停车系统

- 在场地合理位置设置机动车停车位，包含无障碍车位。

- 车位之间设置绿化隔离，弱化硬质铺装，提升景观效果。

4. 中心景观区

- 以建筑围合的中庭为核心景观节点，结合铺装、绿化、小型休憩设施，形成视觉焦点与活动空间。

- 保证场地采光、通风与视线通透。

五、专项设计

1. 绿化设计

- 植物以乡土树种为主，选择适应性强、易养护的乔木、灌木及地被。

- 采用“乔木+灌木+地被”的复层种植形式，提升绿化覆盖率与景观层次。

- 场地周边设置防护绿带，起到隔音、防尘、遮挡视线的作用。

2. 硬质铺装设计

- 主广场、入口区域采用美观耐用的铺装形式。

- 消防车道、步行道采用透水铺装，利于雨水下渗，符合生态设计要求。

- 整体色调简洁统一，营造整洁现代的景观效果。

3. 无障碍及配套设施

- 场地内步行系统无障碍贯通，设置无障碍坡道与无障碍车位。

- 合理布置休息座椅、垃圾桶、照明灯具等配套设施，满足日常使用需求。

六、施工与养护建议

1. 施工时注意保护场地内原有植被，避免过度破坏场地原状。

2. 铺装施工应保证排水坡度，避免场地积水。

3. 植物种植后加强养护管理，定期修剪、浇水、施肥，保证景观效果长期稳定。