外部设施设计说明、计算书

1. 设计说明

本项目为满足绿色建筑评价要求，对外部设施进行统一规划与预留设计，核心原则为：
与建筑主体结构协同设计、同步施工，避免后期改造；

满足承载力、变形及耐久性要求，保障结构安全；

预留充足检修与维护空间，符合绿色建筑全生命周期运营需求。

2. 计算书

荷载计算：

自重：外遮阳（0.5kN/m²）、太阳能集热器（0.8kN/m²）、空调室外机（按 2.5kN / 台取值）、外墙花池（覆土 0.6m，自重约 12kN/m²）；

风荷载：按项目所在地 50 年一遇基本风压取值，体型系数按规范选取；

雪荷载：屋面设施按屋面雪荷载取值；

检修荷载：按 1.0kN/m² 活荷载取值。

构件验算：

连接预埋件：按轴心受拉、受剪及复合受力验算，锚栓锚固长度满足规范要求；

结构梁 / 板：计入外部设施荷载后，复核抗弯、抗剪承载力及挠度、裂缝宽度；

抗震验算：按抗震规范要求，将外部设施荷载计入结构整体计算，保证节点延性与抗震性能。

