徽厅聚绿・天井承合项目 —— 相关专业强制性规范设计说明（方案阶段）
项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践编制阶段：建筑方案设计阶段编制依据：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 4.1.9
《工程结构通用规范》GB 55001-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021
《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
其他现行强制性工程建设规范
一、项目概况
本项目为位于安徽省合肥市的城市会客厅公共建筑，功能涵盖接待、教学、会议、健康服务等，结构形式为钢筋混凝土框架结构（适配徽派建筑风貌），设计使用年限 50 年，耐火等级二级，抗震设防烈度 7 度。方案严格遵循现行强制性工程建设规范，从结构安全、抗震、防火、给排水、暖通、电气等多专业维度落实安全耐久相关技术要求。
二、结构专业设计说明
1. 结构安全与耐久性
本项目结构设计严格执行《工程结构通用规范》GB 55001-2021，采用钢筋混凝土框架结构，构件承载力、变形控制及耐久性指标均满足规范要求，设计使用年限 50 年，耐火等级二级。
混凝土强度等级、钢筋配筋率及保护层厚度等参数符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021，保障结构长期安全耐久。
2. 抗震设计
依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021，合肥市抗震设防烈度为 7 度，本项目按 7 度设防进行抗震设计，抗震等级为三级，抗震构造措施满足规范要求。
结构平面布置规则，竖向刚度均匀，避免抗震薄弱层，符合 “强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件” 的抗震设计原则。
3. 地基基础设计
依据《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021，结合合肥市江淮冲积平原地质条件，采用桩基础或条形基础（方案级选型），地基承载力、沉降变形及稳定性均满足规范要求。
基础埋深、持力层选择及抗浮设计均符合规范，保障地基基础安全可靠。
三、建筑专业设计说明
1. 防火设计
严格执行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022，建筑耐火等级二级，防火分区面积、疏散楼梯数量与宽度、安全出口设置及疏散距离均满足规范要求。
建筑构件燃烧性能与耐火极限符合规范，防火墙、防火门、防火卷帘等防火分隔设施设置合理，保障火灾时人员安全疏散与火势控制。
2. 民用建筑通用要求
依据《民用建筑通用规范》GB 55031-2022，建筑高度、层数、层高及房间面积等参数符合公共建筑规范要求，无障碍设计、采光通风及安全防护设施均满足强制性条文规定。
建筑外立面、屋面及门窗等构造设计符合耐久性与安全防护要求，适配合肥地区气候条件。
四、给排水专业设计说明
严格执行《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021，生活给水、排水系统设计满足水质、水量及水压要求，节水器具普及率 100%，符合节水强制性要求。
消防给水系统（消火栓系统）设计符合规范，消防水源、水量、水压及管网布置均满足火灾扑救要求，保障消防安全。
五、暖通与电气专业设计说明
1. 暖通专业
依据《供热工程项目规范》GB 55010-2021 及《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，通风空调系统设计满足室内空气质量、热舒适及节能强制性要求，通风换气次数、噪声控制等指标符合规范。
防排烟系统设计符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022，保障火灾时烟气有效排除，为人员疏散创造条件。
2. 电气专业
电气系统设计符合现行电气强制性规范，供配电系统可靠性、消防配电、应急照明及疏散指示系统均满足规范要求，保障建筑用电安全与应急照明需求。
防雷与接地设计符合《建筑物防雷设计规范》强制性条文，避免雷击危害，保障建筑与人员安全。
六、合规性说明
本项目各专业设计均严格遵循现行强制性工程建设规范，涵盖结构安全、抗震、防火、给排水、暖通、电气等全维度，安全耐久相关技术要求完全符合《绿色建筑评价标准》4.1.9 条文及相关强制性规范规定，评定为达标。
备注：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工文件，实际项目实施阶段将结合施工图设计、勘察报告及专项检测进一步完善，确保全面满足强制性规范要求。
