徽厅聚绿・天井承合项目 —— 建筑、暖通、给排水等相关专业设计说明（环境宜居篇）
项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践编制阶段：建筑方案设计阶段编制依据：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 8.1.8
《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
《市容环卫工程项目规范》GB 55013-2021
《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021
《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021
一、建筑专业设计说明
1. 声环境控制设计
项目选址远离城市主干道与噪声源，建筑外墙采用符合规范的隔声构造，外窗选用隔声性能达标的型材与玻璃，确保室内允许噪声级满足公共建筑标准要求。
功能布局上，将教室、会议室等安静功能区与走廊、设备间等噪声源区域合理分区，避免相互干扰，保障室内声环境舒适。
2. 光环境与自然通风设计
天然采光：各功能房间均设置外窗，窗地面积比满足《建筑环境通用规范》要求，主要功能空间天然采光系数达标，减少人工照明依赖。
自然通风：结合徽派天井与走廊布局，形成穿堂风与天井拔风效应，自然通风换气次数满足规范，有效改善室内空气质量，提升热舒适水平。
3. 热环境与围护结构设计
围护结构（外墙、屋面、外窗）热工性能满足合肥地区节能与热舒适要求，外墙保温、屋面隔热、外窗遮阳等构造设计符合《建筑环境通用规范》强制性条文，避免夏季过热、冬季过冷。
4. 园林绿化与环卫设计
园林绿化：结合徽派天井营造庭院绿化，场地绿地率满足规划与《园林绿化工程项目规范》要求，选用本土适生植物，提升生态环境与视觉舒适度。
市容环卫：建筑内设置分类垃圾收集点，布局合理便于转运；卫生间、盥洗区等卫生设施配置满足《市容环卫工程项目规范》，通风与保洁设计到位，保障公共环境整洁。
二、暖通专业设计说明
通风系统：采用自然通风与机械通风结合模式，卫生间、设备间等区域设置机械排风，换气次数满足《建筑环境通用规范》要求，防止异味与污染物积聚。
热舒适控制：空调系统（方案级）选用高效节能设备，室内温度、湿度控制符合公共建筑热舒适标准，同时满足节能强制性要求。
防排烟设计：严格执行《建筑防火通用规范》与《建筑环境通用规范》，在走廊、楼梯间等区域设置防排烟设施，保障火灾时烟气有效排除，同时避免日常通风对人员舒适的干扰。
三、给排水专业设计说明
节水设计：生活给水系统全部采用节水型器具，普及率 100%，符合《建筑给水排水与节水通用规范》节水强制性要求。
排水系统：采用雨污分流体制，生活污水经预处理后达标排放；雨水结合徽派屋面与天井组织排放，设置雨水收集与疏导设施，避免场地内涝，符合节水与市容环卫规范。
水质安全：给水管材选用环保耐腐蚀材料，管道布置避免二次污染，保障生活饮用水水质安全。
四、合规性说明
本项目建筑、暖通、给排水、园林绿化及市容环卫等专业设计均严格遵循现行强制性工程建设规范，环境宜居相关技术要求完全符合《绿色建筑评价标准》8.1.8 条文及《建筑环境通用规范》等相关规范规定，评定为达标。
备注：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工文件，实际项目实施阶段将结合施工图设计、专项检测进一步完善，确保全面满足强制性规范要求。
