建筑专业设计说明
1. 设计依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011
《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018
《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 50797-2012
项目绿色建筑设计目标及相关规划条件
2. 外部设施设计原则
本项目为满足绿色建筑评价要求，对外遮阳、太阳能热水 / 光伏设施、空调室外机位等外部设施进行统一规划与预留设计，确保与建筑主体结构协同设计、同步施工，同时满足全生命周期的安装、检修与维护需求。
3. 各外部设施平面预留设计
外遮阳系统：在建筑立面各层窗洞外侧统一预留遮阳安装位置，明确遮阳构件的水平 / 竖向定位及与建筑外立面的协调关系，预留检修操作空间（宽度≥0.8m），避免遮挡自然采光与通风。
太阳能设施：在屋面及适宜立面区域预留太阳能集热器 / 光伏组件布置区域，明确设备基础定位、排水坡度及检修通道（净宽≥1.0m），保证设备朝向、倾角满足能效要求，同时避免对周边建筑产生光污染。
空调室外机位：在各层外墙或阳台外侧统一设置空调室外机机位，机位尺寸满足设备安装及散热需求，预留冷凝水排水接口及电气管线接口，设置可开启检修门或检修平台，避免机位对室内噪声及热环境产生不利影响。
外墙花池 / 装饰构件：在立面适宜位置预留花池等装饰性外部设施位置，明确荷载限值及排水构造，避免对建筑立面及结构安全产生不利影响。
4. 检修与维护设计
所有外部设施区域均预留永久检修通道，保证人员可安全抵达设备位置，通道净高≥2.0m，净宽≥0.8m。
外遮阳、太阳能设施等均预留可拆装节点，便于后期维护更换；空调室外机位设置可开启检修门，方便设备维修与更换。
外部设施的管线、线缆均采用隐蔽式布置，与建筑立面协调统一，避免外露影响建筑外观。
