徽厅聚绿·天井承合项目——部品部件耐久性设计说明（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

编制阶段：建筑方案设计阶段

编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文4.2.7

2. 《建筑机电工程施工质量验收标准》GB 50303-2015

3. 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

---

一、第1款：耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件（5分）

1. 给排水系统

- 给水管材：选用**304不锈钢管/PP-R稳态管**，耐腐蚀、抗老化，使用寿命≥50年，避免水质污染与管道渗漏。

- 排水管材：选用**高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管**，抗冲击、耐化学腐蚀，使用寿命≥50年，适配建筑全生命周期需求。

- 管件：采用与管材同材质的耐腐蚀管件，确保系统整体性与耐久性。

2. 电气系统

- 线缆：选用**低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆（WDZN-YJY）**，抗老化、耐候性强，使用寿命≥30年，提升电气系统安全性与耐久性。

- 管线：采用**镀锌钢管/UPVC电工套管**，耐腐蚀、抗机械损伤，保护线缆免受环境侵蚀。

3. 暖通系统

- 暖通管线：选用镀锌钢管+聚氨酯保温层，耐腐蚀、抗老化，保温性能持久，使用寿命≥20年。

---

 二、第2款：长寿命活动配件与同寿命/易拆换构造（5分）

1. 长寿命活动配件选型

- 门窗五金：选用**不锈钢/铜合金五金件**，使用寿命≥20年，具备抗腐蚀、抗疲劳性能，适配建筑长期使用需求。

- 卫生洁具配件：选用**陶瓷阀芯水龙头/缓降盖板**，使用寿命≥15年，减少后期更换频率。

- 电气开关插座：选用**阻燃PC材质面板**，使用寿命≥10万次，抗老化、耐插拔。

2. 同寿命性与易拆换构造

- 同寿命设计：优先选用与建筑主体结构使用寿命匹配的部品部件，减少提前更换需求。

- 易拆换构造：

  1.  管线采用明敷/吊顶内敷设方式，与主体结构分离，便于局部更换与升级；

  2.  活动配件采用标准化接口（如快插式管件、卡扣式五金），无需破坏墙体即可快速拆换；

  3.  不同寿命部品组合时，通过模块化构造实现分层更换，避免整体拆除。

---

 三、合规性说明

本项目通过选用耐腐蚀、抗老化的耐久型管材管线，搭配长寿命活动配件与易拆换构造，全面提升建筑部品部件耐久性，符合《绿色建筑评价标准》4.2.7条文两款要求，评定为达标（10分）。

备注：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工/检测文件，实际项目实施后将补充完整材料检测报告与决算清单。
