# 垃圾分类设施设备材料表

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.7 条款申报｜生活垃圾分类设施设备清单）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.1.7 生活垃圾分类收集与环境卫生设施设置

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本设备材料表用于：

- 列明本项目生活垃圾分类设施、设备、材料的规格、数量与配置位置；

- 作为《环境卫生专业设计说明》《垃圾管理制度》《垃圾收集处理记录》的配套材料；

- 证明垃圾容器与收集点设置合理、规范、与景观协调；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.1.7 条款 的正式申报文件。

# 三、垃圾分类设施设备材料表

## 3.1 室内垃圾分类设施

| 序号 | 设备名称 | 分类类别 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内分类垃圾桶 | 可回收物 | 40L | 阻燃 PP | 32 个 | 各楼层公共区域 | 蓝色标识 |
| 2 | 室内分类垃圾桶 | 厨余垃圾 | 40L | 阻燃 PP | 32 个 | 各楼层公共区域 | 绿色标识 |
| 3 | 室内分类垃圾桶 | 有害垃圾 | 20L | 阻燃 PP | 32 个 | 各楼层公共区域 | 红色标识 |
| 4 | 室内分类垃圾桶 | 其他垃圾 | 40L | 阻燃 PP | 32 个 | 各楼层公共区域 | 灰色标识 |

## 3.2 室外垃圾分类收集点设施

| 序号 | 设备名称 | 分类类别 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 室外分类垃圾桶 | 可回收物 | 120L | HDPE | 4 个 | 北侧、东侧分类点 | 蓝色标识 |
| 6 | 室外分类垃圾桶 | 厨余垃圾 | 120L | HDPE | 4 个 | 北侧、东侧分类点 | 绿色标识 |
| 7 | 室外分类垃圾桶 | 有害垃圾 | 60L | HDPE | 2 个 | 北侧、东侧分类点 | 红色标识 |
| 8 | 室外分类垃圾桶 | 其他垃圾 | 120L | HDPE | 4 个 | 北侧、东侧分类点 | 灰色标识 |
| 9 | 垃圾分类收集棚 | — | 3m×2m | 轻钢结构+木纹铝板 | 2 套 | 北侧、东侧分类点 | 与景观协调 |

## 3.3 垃圾房设施设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 安装位置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 垃圾房排风机 | 500m³/h | 镀锌钢板 | 1 台 | 垃圾房 | 保持空气流通 |
| 11 | 地漏排水系统 | DN75 | PVC-U | 4 套 | 垃圾房地面 | 排水、防积水 |
| 12 | 冲洗水龙头 | DN15 | 不锈钢 | 1 套 | 垃圾房 | 清洁冲洗 |
| 13 | 防渗地坪 | 3mm 厚 | 环氧树脂 | 18 m² | 垃圾房 | 防渗、防腐蚀 |
| 14 | 防鼠防虫设施 | — | 不锈钢网 | 1 套 | 垃圾房门窗 | 防鼠防虫 |
| 15 | 分类暂存容器 | 120L/60L | HDPE | 8 个 | 垃圾房内部 | 四类垃圾分区存放 |

## 3.4 垃圾分类宣传与管理设施

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 垃圾分类宣传牌 | 600×900mm | 铝板+UV 印刷 | 6 块 | 室内外分类点 | 指导分类 |
| 17 | 分类指示标识 | 200×300mm | PVC | 20 块 | 各楼层与分类点 | 统一风格 |
| 18 | 监控摄像头 | 1080P | 金属外壳 | 2 台 | 室外分类点 | 安全监控 |
| 19 | 夜间照明灯具 | LED 20W | 铝合金 | 2 套 | 室外分类点 | 夜间照明 |

# 四、设备材料配置说明

- 所有垃圾桶均采用阻燃、防渗漏材质；

- 室外垃圾收集棚采用木纹铝板，与景观协调；

- 垃圾房设施齐全，满足排风、冲洗、防渗、防虫要求；

- 分类标识统一、醒目、美观；

- 所有设备均符合国家相关标准要求。

# 五、综合评价

- 垃圾分类设施配置齐全；

- 垃圾容器与收集点设置合理；

- 设备材料与周围景观协调；

- 管理措施完善、可执行；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.1.7 条款 要求。

本条评价结论：达标。

# 六、附件目录

- 垃圾分类点位布置图

- 垃圾房平面图与立面图

- 垃圾分类设施照片

- 设备采购清单与发票（可后续补充）

# 七、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月