	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	眩光指数
DGI
	DGI限值
	结论

	1
	1-A
	1003[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	侧面
	52.58
	15.3
	25
	满足

	
	
	1013[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	25.04
	17.7
	25
	满足

	
	
	1014[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	24.91
	17.2
	25
	满足

	
	
	1017[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	21.66
	17.0
	25
	满足

	
	1-E
	1001[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	93.91
	17.1
	27
	满足

	2
	1-B
	2004[书库]
	书库
	V
	侧面
	38.23
	18.2
	28
	满足

	
	1-D
	2003[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	224.33
	7.6
	27
	满足

	3
	1-C
	3007[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	19.88
	18.8
	27
	满足


