	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1-A
	1001[大厅]
	大堂
	IV
	混合
	1.10
	106.78
	106.78
	100

	
	
	1003[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	混合
	2.20
	52.58
	52.58
	100

	
	
	1004[音乐教室]
	专用教室
	III
	混合
	2.20
	52.32
	52.32
	100

	
	
	1005[多功能厅]
	会议厅
	III
	混合
	2.20
	48.22
	48.22
	100

	
	
	1008[美术教室]
	专用教室
	III
	混合
	2.20
	41.62
	41.62
	100

	
	
	1010[美术教室]
	专用教室
	III
	混合
	2.20
	41.75
	41.75
	100

	
	
	1013[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	2.20
	25.04
	25.04
	100

	
	
	1014[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	2.20
	24.91
	24.91
	100

	
	
	1015[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	3.30
	24.91
	24.91
	100

	
	
	1017[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	2.20
	21.66
	21.66
	100

	
	
	1018[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	3.30
	21.40
	21.40
	100

	
	1-E
	1001[餐厅]
	餐厅
	IV
	混合
	1.10
	93.91
	93.91
	100

	
	
	1008[大厅]
	大堂
	IV
	混合
	1.10
	96.44
	96.44
	100

	2
	1-B
	2001[阅览室]
	阅览室
	III
	混合
	2.20
	387.48
	387.48
	100

	
	
	2002[大厅]
	大堂
	IV
	顶部
	1.10
	128.86
	128.86
	100

	
	
	2003[书库]
	书库
	V
	混合
	0.55
	38.23
	38.23
	100

	
	
	2004[书库]
	书库
	V
	混合
	0.55
	38.23
	38.23
	100

	
	
	2006[目录室]
	目录室
	IV
	混合
	1.10
	32.92
	32.92
	100

	
	
	2007[目录室]
	目录室
	IV
	混合
	1.10
	32.92
	32.92
	100

	
	1-D
	2003[健身房]
	健身房
	IV
	混合
	1.10
	224.33
	224.33
	100

	
	
	2010[大厅]
	大堂
	IV
	混合
	1.10
	67.70
	67.70
	100

	3
	1-C
	3002[大厅]
	观众入口大厅
	IV
	混合
	1.10
	106.68
	106.68
	100

	
	
	3003[大厅]
	大堂
	IV
	顶部
	1.10
	106.78
	106.78
	100

	
	
	3004[观众休息厅]
	休息厅
	IV
	侧面
	2.20
	52.90
	52.90
	100

	
	
	3007[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	2.20
	19.88
	19.88
	100

	
	
	3008[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	2.20
	18.09
	18.09
	100


