[image: image12.png]




	围护结构性能提升报告书
公共建筑 甲类

	平江汽车站

	设计编号：2024-CC-DD




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	湖南-岳阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19330110180
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


74 工程材料


85 围护结构做法简要说明


96 体形系数


96.1 体形系数


96.2 楼层信息表


97 窗墙比


97.1 窗墙比


97.2 外窗表


108 天窗


108.1 天窗屋顶比


108.2 天窗类型


109 屋顶


109.1 网架屋顶


1110 外墙


1110.1 外墙相关构造


1210.2 外墙平均热工特性


1311 外窗


1311.1 外窗构造


1311.2 外遮阳类型


1411.3 平均传热系数


1511.4 综合太阳得热系数


1711.5 总体热工


1712 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	平江汽车站

	工程地点
	湖南-岳阳

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上1102㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上1      地下0

	建筑高度
	10.0m

	计算建筑体积
	7625.62

	计算建筑外表面积
	2559.82

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]BLMQ

BLMQ


1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.bmp]
西南轴侧图

[image: image7.bmp]
东北轴侧图

[image: image8.bmp]
前视图

[image: image9.bmp]
后视图

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	加气混凝土砌块墙
	0.220
	3.490
	700.0
	1087.6
	0.0111
	

	聚氨酯防水涂料
	0.150
	6.070
	580.0
	5823.6
	0.0014
	

	重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙
	0.580
	7.920
	1400.0
	1062.3
	0.0158
	

	岩棉保温装饰复合一体板
	0.045
	0.750
	160.0
	1074.3
	0.4880
	

	各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板
	0.045
	0.750
	100.0
	1718.9
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：网架屋顶 (K=0.286,D=2.500)：（由上到下）
    各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板 150mm
2. 外墙：外墙构造一 (K=0.489,D=4.687)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱 (K=0.551,D=3.933)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁 (K=0.551,D=3.933)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

5. 热桥板：热桥楼板 (K=0.557,D=3.689)：（由外到内）

    岩棉保温装饰复合一体板 80mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
6. 外窗：硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗 (K=1.110)：
    传热系数1.110W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

7. 天窗：硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗 (K=1.110)：
    传热系数1.110W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	2559.82

	建筑体积(m3)
	7625.62

	体形系数
	0.34


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.000
	1101.64
	1403.24
	5508.18

	2
	5.000
	0.00
	1156.58
	2117.44

	合计
	10.00
	1101.64
	2559.82
	7625.62


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	35.19
	114.77
	0.31

	东向
	立面3
	95.94
	655.78
	0.15

	西向
	立面4
	126.99
	627.10
	0.20


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C3630
	3.60×3.00
	1
	1
	10.80
	10.80
	35.19

	
	
	C4115
	4.07×3.00
	1
	2
	12.20
	24.39
	

	东向
	立面3
	C1818
	1.80×1.80
	1
	2
	3.24
	6.48
	95.94

	
	
	C2421
	2.40×2.10
	1
	3
	5.04
	15.12
	

	
	
	C2424
	2.40×2.70
	1
	1
	6.48
	6.48
	

	
	
	C3327
	3.30×2.70
	1
	2
	8.91
	17.82
	

	
	
	C3625
	3.60×2.50
	1
	1
	9.00
	9.00
	

	
	
	C4840
	4.80×4.02
	1
	1
	19.30
	19.30
	

	
	
	C5738
	5.70×3.81
	1
	1
	21.75
	21.75
	

	西向
	立面4
	C1212
	1.20×1.20
	1
	2
	1.44
	2.88
	126.99

	
	
	C1224
	1.20×2.40
	1
	1
	2.88
	2.88
	

	
	
	C2721
	2.70×2.10
	1
	2
	5.67
	11.34
	

	
	
	C2727
	2.70×2.70
	1
	1
	7.29
	7.29
	

	
	
	C2730
	2.70×3.00
	1
	2
	8.10
	16.20
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	1
	7
	8.64
	60.48
	

	
	
	C3636
	3.60×3.60
	1
	2
	12.96
	25.92
	


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1002
	2,1,
	25.77
	369.35
	0.07

	整栋建筑
	25.77
	1131.36
	0.02


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗
	436
	1.11
	0.23
	

	平均
	
	1.11
	0.23
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高(K≤2.20且SHGC≤0.30)

	结论
	提高>20%


屋顶

网架屋顶

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板
	150
	0.045
	0.750
	1.00
	3.333
	2.500

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	3.333
	2.500

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.29

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40)

	结论
	提高>20%


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	80
	0.045
	0.750
	1.20
	1.481
	1.333

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙
	200
	0.580
	7.920
	1.00
	0.345
	2.731

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	327.5
	－
	－
	－
	1.886
	4.687

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


热桥柱

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	80
	0.045
	0.750
	1.20
	1.481
	1.333

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	327.5
	－
	－
	－
	1.656
	3.933

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.55


热桥梁

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	80
	0.045
	0.750
	1.20
	1.481
	1.333

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	327.5
	－
	－
	－
	1.656
	3.933

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.55


热桥楼板

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	80
	0.045
	0.750
	1.20
	1.481
	1.333

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	307.5
	－
	－
	－
	1.634
	3.689

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.56


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	57.86
	0.794
	0.49
	4.69
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	8.28
	0.114
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	4.20
	0.058
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥楼板
	热桥板
	2.52
	0.035
	0.56
	3.69
	0.75

	合计
	
	72.86
	1.000
	0.50
	4.52
	0.75


2.　北向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。

3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	485.50
	0.888
	0.49
	4.69
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	32.29
	0.059
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	18.18
	0.033
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥楼板
	热桥板
	10.91
	0.020
	0.56
	3.69
	0.75

	合计
	
	546.88
	1.000
	0.50
	4.60
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	446.84
	0.894
	0.49
	4.69
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	24.89
	0.050
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	17.66
	0.035
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥楼板
	热桥板
	10.60
	0.021
	0.56
	3.69
	0.75

	合计
	
	499.99
	1.000
	0.50
	4.60
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	990.19
	0.884
	0.49
	4.69
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	65.47
	0.058
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	40.04
	0.036
	0.55
	3.93
	0.75

	热桥楼板
	热桥板
	24.03
	0.021
	0.56
	3.69
	0.75

	合计
	
	1119.73
	1.000
	0.50
	4.59
	0.75

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80)

	结论
	提高>20%


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季太阳得热系数
	冬季太阳得热系数
	可见光透射比

	1
	硬镀膜低辐射玻璃 双层铝窗
	437
	1.11
	0.23
	0.23
	0.820

	
	
	窗编号

	
	
	C1818，C2421，C2424，C3327，C3625，C4840，C5738，C1212，C1224，C2721，C2727，C2730，C3624，C3636，C3630，C4115

	
	来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022


外遮阳类型

已启用环境遮阳.

有中置遮阳.

平板外遮阳

[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	0.540
	0.000
	0.040
	0.000
	0.000
	0.250


固定百叶外遮阳

[image: image11.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3630
	1
	1
	10.80
	10.80
	437
	1.110

	2
	C4115
	1
	2
	12.20
	24.39
	437
	1.110

	立面总面积(㎡)
	35.19
	立面平均传热系数
	1.110


2. 北向：

3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1
	2
	3.24
	6.48
	437
	1.110

	2
	C2421
	1
	3
	5.04
	15.12
	437
	1.110

	3
	C2424
	1
	1
	6.48
	6.48
	437
	1.110

	4
	C3327
	1
	2
	8.91
	17.82
	437
	1.110

	5
	C3625
	1
	1
	9.00
	9.00
	437
	1.110

	6
	C4840
	1
	1
	19.30
	19.30
	437
	1.110

	7
	C5738
	1
	1
	21.75
	21.75
	437
	1.110

	立面总面积(㎡)
	95.94
	立面平均传热系数
	1.110


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1212
	1
	2
	1.44
	2.88
	437
	1.110

	2
	C1224
	1
	1
	2.88
	2.88
	437
	1.110

	3
	C2721
	1
	2
	5.67
	11.34
	437
	1.110

	4
	C2727
	1
	1
	7.29
	7.29
	437
	1.110

	5
	C2730
	1
	2
	8.10
	16.20
	437
	1.110

	6
	C3624
	1
	7
	8.64
	60.48
	437
	1.110

	7
	C3636
	1
	2
	12.96
	25.92
	437
	1.110

	立面总面积(㎡)
	126.99
	立面平均传热系数
	1.110


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C3630
	1
	1
	10.80
	10.80
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	2
	C4115
	1
	2
	12.20
	24.39
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	立面总面积(㎡)
	35.19
	立面平均综合太阳得热系数
	0.230


2. 北向：

3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1818
	1
	2
	3.24
	6.48
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	2
	C2421
	1
	3
	5.04
	15.12
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	3
	C2424
	1
	1
	6.48
	6.48
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	4
	C3327
	1
	2
	8.91
	17.82
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	5
	C3625
	1
	1
	9.00
	9.00
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	6
	C4840
	1
	1
	19.30
	19.30
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	7
	C5738
	1
	1
	21.75
	21.75
	437
	0.230
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.230

	立面总面积(㎡)
	95.94
	立面平均综合太阳得热系数
	0.230


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1212
	1
	2
	1.44
	2.88
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	2
	C1224
	1
	1
	2.88
	2.88
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	3
	C2721
	1
	2
	5.67
	11.34
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	4
	C2727
	1
	1
	7.29
	7.29
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	5
	C2730
	1
	2
	8.10
	16.20
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	6
	C3624
	1
	7
	8.64
	60.48
	437
	夏0.230
冬0.230
	中置遮阳
	－
	0.230

	7
	C3636
	1
	2
	12.96
	25.92
	437
	0.230
	平板外遮阳0
	1.000
	0.230

	立面总面积(㎡)
	126.99
	立面平均综合太阳得热系数
	0.230


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	35.19
	1.11
	0.23
	0.31
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	提高>20%

	东向
	立面3
	95.94
	1.11
	0.23
	0.15
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	提高>20%

	西向
	立面4
	126.99
	1.11
	0.23
	0.20
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	提高>20%

	综合平均
	
	258.12
	1.11
	0.23
	0.18
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高

	结论
	提高>20%


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	提高>20%

	2
	屋顶
	提高>20%

	3
	外墙
	提高>20%

	4
	外窗
	提高>20%

	结论
	3.2.8条
	三星级

	
	7.2.4条
	提高>20%，得10分


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。
 3 / 3

[image: image12.png]