[image: image6.png]yl SRIERTE N





	住区热环境设计报告书
（规定性设计）

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	杭州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 住区热环境TERA2025
	[image: image4.jpg]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15893866323
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

3

1
住区概况

4

2
设计依据

4

3
计算规定

4

3.1
规定性设计

5

4
计算参数

5

4.1
典型气象日气象参数

6

4.2
渗透面夏季逐时蒸发量

6

5
住区指标概览

7

6
规定性设计指标

7

6.1
底层通风架空率

7

6.2
绿化遮阳体叶面积指数

7

6.3
渗透蒸发指标

8

6.4
屋面绿化率

8

7
结论




住区概况
	工程名称
	

	工程地点
	杭州

	地理位置
	北纬：30.27°
	东经：120.17°

	建筑气候区
	IIIB

	主导风向
	南


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013
3. 《住宅项目规范》GB 55038–2025
计算规定
《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括规定性设计和评价性设计，当不满足规定性指标时可进行性能设计指标评价。

规定性设计
（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。
（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。
表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标
	地面
	I、II、VI、VII气候区
	III、IV、V气候区

	
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）

	广场
	40
	3
	1.6
	50
	3
	1.3

	游憩场
	50
	
	
	60
	
	

	停车场
	60
	
	
	70
	
	

	人行道
	50
	
	
	60
	
	


（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。
当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。
计算参数
典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	28.6
	66
	0.00
	0.00
	1.8
	南

	1
	27.8
	69
	0.00
	0.00
	1.2
	

	2
	27.5
	70
	0.00
	0.00
	1.3
	

	3
	26.7
	79
	0.00
	0.00
	2.0
	

	4
	26.5
	84
	0.00
	0.00
	2.5
	

	5
	26.4
	85
	0.00
	0.00
	1.1
	

	6
	26.2
	86
	109.00
	76.00
	1.1
	

	7
	26.8
	80
	234.00
	146.00
	0.8
	

	8
	28.5
	73
	399.00
	195.00
	1.5
	

	9
	30.1
	69
	531.00
	266.00
	0.9
	

	10
	32.0
	61
	629.00
	324.00
	2.0
	

	11
	32.5
	59
	662.00
	348.00
	1.3
	

	12
	33.8
	57
	641.00
	379.00
	1.4
	

	13
	34.1
	48
	625.00
	362.00
	1.8
	

	14
	34.8
	45
	518.00
	350.00
	2.0
	

	15
	34.6
	49
	349.00
	268.00
	2.1
	

	16
	34.9
	47
	236.00
	191.00
	2.0
	

	17
	33.9
	49
	97.00
	90.00
	3.1
	

	18
	32.5
	59
	22.00
	21.00
	1.9
	

	19
	31.8
	61
	0.00
	0.00
	1.9
	

	20
	30.7
	64
	0.00
	0.00
	0.7
	

	21
	30.0
	66
	0.00
	0.00
	0.6
	

	22
	29.6
	68
	0.00
	0.00
	0.7
	

	23
	29.9
	66
	0.00
	0.00
	1.5
	

	日平均
	30.4
	65
	210.50
	125.67
	1.6
	


渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.09
	0.24
	0.07
	0.19

	1
	0.10
	0.19
	0.06
	0.15

	2
	0.08
	0.15
	0.06
	0.12

	3
	0.08
	0.14
	0.05
	0.11

	4
	0.09
	0.13
	0.05
	0.11

	5
	0.07
	0.16
	0.05
	0.13

	6
	0.18
	0.22
	0.08
	0.18

	7
	0.34
	0.33
	0.09
	0.26

	8
	0.52
	0.43
	0.10
	0.34

	9
	0.75
	0.53
	0.10
	0.42

	10
	0.89
	0.55
	0.10
	0.44

	11
	1.05
	0.54
	0.10
	0.43

	12
	1.11
	0.50
	0.09
	0.40

	13
	1.03
	0.43
	0.09
	0.35

	14
	0.92
	0.34
	0.06
	0.27

	15
	0.78
	0.29
	0.04
	0.23

	16
	0.60
	0.22
	0.04
	0.17

	17
	0.39
	0.16
	0.02
	0.13

	18
	0.28
	0.12
	0.02
	0.09

	19
	0.20
	0.10
	0.01
	0.08

	20
	0.15
	0.07
	0.01
	0.06

	21
	0.14
	0.07
	0.00
	0.05

	22
	0.11
	0.07
	0.01
	0.05

	23
	0.11
	0.05
	0.00
	0.04

	日累计(kg/(㎡.d))
	10.06
	6.03
	1.30
	4.80


住区指标概览
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	55249.84

	建筑密度
	0.05

	室外面积(㎡)
	52429.74

	广场面积(㎡)
	4179.18

	游憩场面积(㎡)
	1349.99

	人行道面积(㎡)
	1247.66

	停车场面积(㎡)
	1831.68

	内部车道面积(㎡)
	2607.38

	草地面积(㎡)
	4379.37

	水面面积(㎡)
	892.02

	乔木面积(㎡)
	81701.27

	亭廊面积(㎡)
	113.65

	爬藤棚架面积(㎡)
	1362.82

	屋顶绿化面积(㎡)
	1732.41

	渗透性硬地面积(㎡)
	8608.50

	绿化遮阳覆盖率(%)
	158.43

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	0.22


规定性设计指标
底层通风架空率
	建筑名称
	底层架空面积(㎡)
	基底面积(㎡)
	迎风面宽度(m)
	底层通风架空率(%)

	绿建T5
	242.9
	2820.1
	83.8
	9

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条

	标准要求
	III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10%

	结论
	不满足


绿化遮阳体叶面积指数
	遮阳体类型
	叶面积指数
	面积(㎡)

	乔木
	LAI >= 3
	81701

	
	LAI < 3
	0

	爬藤棚架
	LAI >= 3
	604

	
	LAI < 3
	759

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条

	标准要求
	绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0

	结论
	满足


渗透蒸发指标
	地面
	面积(㎡)
	面积所占比例
	地面透水系数k(mm/s)
	蒸发量m
(kg/(㎡·d))

	广场
	4179
	0.485
	4.36
	1.32

	游憩场
	1350
	0.157
	3.00
	1.32

	人行道
	1248
	0.145
	4.97
	1.32

	停车场
	1832
	0.213
	2.17
	1.32

	合计
	8609
	1.0
	3.77
	1.32


	地面
	渗透面积比率(%)
	限值(%)

	广场
	100
	50

	游憩场
	100
	60

	人行道
	100
	60

	停车场
	100
	70

	渗透与蒸发指标

	指标
	值
	限值

	地面透水系数k(mm/s)
	3.77
	3

	蒸发量m(kg/(㎡·d))
	1.32
	1.3

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条

	标准要求
	渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值

	结论
	满足


屋面绿化率
	建筑名称
	屋面轮廓面积(㎡)
	屋顶绿化面积(㎡)
	可绿化屋面
面积(㎡)
	屋面绿化率(%)

	绿建T5
	2820.1
	1732.4
	2820.1
	61

	合计
	2820.1
	1732.4
	2820.1
	61

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条

	标准要求
	建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%

	结论
	满足


结论
	类别
	检查项
	结论
	备注

	规定性设计
	底层通风架空率
	不满足
	不满足任意一条时，进行评价性设计

	
	绿化遮阳体叶面积指数
	满足
	

	
	渗透蒸发指标
	满足
	

	
	屋面绿化率
	满足
	

	结论
	不满足


PAGE  
1

[image: image5.jpg]


[image: image6.png]