# 相关专业设计说明（强制性规范执行节选）

## 一、建筑专业

1.  执行规范：《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037

2.  合规内容：

    - 防火分区面积、疏散通道宽度、疏散距离均满足GB 55037要求；

    - 建筑高度、层高、房间面积符合GB 55031规定。

## 二、结构专业

1.  执行规范：《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《混凝土结构通用规范》GB 55008

2.  合规内容：

    - 抗震设防烈度7度，构件承载力、延性满足GB 55001、GB 55002要求；

    - 混凝土强度等级、配筋率、耐久性满足GB 55008规定。

## 三、给排水专业

1.  执行规范：《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

2.  合规内容：

    - 生活给水水质、水压满足规范要求；

    - 节水器具普及率100%，符合节水强制性要求。

## 四、暖通专业

1.  执行规范：《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016

2.  合规内容：

    - 供暖系统安全、节能满足GB 55010要求；

    - 室内环境参数（温度、湿度、新风量）符合GB 55016规定。

## 五、电气专业

1.  执行规范：相关电气强制性规范

2.  合规内容：消防配电、应急照明等满足安全强制性要求。
