# 结构专业图纸与设计说明（节选：核心内容）

## 一、设计依据

1.  国家及地方规范：《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068）、《混凝土结构设计规范》（GB 50010）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011）等。

2.  工程地质勘察报告。

3.  建筑专业提供的平立剖面图及功能要求。

## 二、结构设计参数

- 结构形式：框架-剪力墙结构

- 设计使用年限：50年

- 安全等级：二级

- 抗震设防类别：标准设防类

- 抗震设防烈度：[7]度，设计基本地震加速度值：0.10g

- 场地类别：Ⅱ类

- 基本风压：0.45kN/㎡（50年一遇）

## 三、构件与材料设计

1.  竖向构件：剪力墙/框架柱混凝土强度等级C30~C40，纵向钢筋采用HRB400级。

2.  水平构件：梁、板混凝土强度等级C30，钢筋采用HRB400级。

3.  围护结构：幕墙支承构件采用Q235B钢，表面热浸镀锌防腐，满足耐久及防护要求。

## 四、图纸清单

- 结构基础平面布置图、桩位布置图

- 柱、墙、梁、板配筋图

- 节点大样图、预埋件布置图

- 结构设计总说明、计算书摘要

---
