标识系统设计与设置说明

本标识系统遵循功能优先、风格统一、环保低碳、醒目易读原则，与新中式绿色建筑风貌高度契合。

一、标识分类与设计

- 导向类：入口设总平导览牌，庭院路径设方向指引牌，采用竹木复合板+铝合金边框，搭配中式回纹符号，传递生态人文理念。

- 安全类：设置禁烟标识、自发光疏散指示标识及台阶警示标识，符合应急安全规范。

- 服务类：功能区标识与环保提示标识（节水、垃圾分类等）采用浅绿底色，传递低碳运营理念。

二、设置布局

- 入口：总平导览牌+方向指引牌，快速导览整体布局。

- 庭院：沿石板路、楼梯节点设置路径指示牌，间距15-20米，保障连续导向。

- 建筑内部：走廊、楼梯间设疏散指示标识，公共区域张贴禁烟、环保提示标识。

三、环保要求

选用可回收竹木、铝合金材质，自发光节能材料及水性环保油墨，无有害气体释放，契合绿色建筑低碳环保要求。