| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1022[大厅] | 观众入口大厅 | IV | 侧面 | 6.78 | 1.20 | 5.66 | 满足 |
|  |  | 1023[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.29 | 3.95 | 4.38 | 满足 |
|  |  | 1024[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.23 | 2.67 | 4.58 | 满足 |
|  |  | 1025[快餐店] | 餐厅 | IV | 侧面 | 8.30 | 1.90 | 4.37 | 满足 |
|  |  | 1027[贵宾室] | 贵宾室 | IV | 侧面 | 8.63 | 1.87 | 4.62 | 满足 |
|  |  | 1028[裁判房] | 裁判用房 | IV | 侧面 | 15.98 | 3.16 | 5.06 | 满足 |
|  |  | 1051[体育场] | 体育馆场地 | IV | 侧面 | 14.45 | 4.31 | 3.35 | 满足 |
|  |  | 1054[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 4.42 | 3.36 | 1.32 | 满足 |
|  |  | 1055[治疗室] | 治疗室 | IV | 侧面 | 5.01 | 2.83 | 1.77 | 满足 |
|  |  | 1056[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 5.64 | 3.48 | 1.62 | 满足 |
|  |  | 1057[治疗室] | 治疗室 | IV | 侧面 | 3.97 | 2.79 | 1.42 | 满足 |
| 2 | 1-B | 2001[休息厅] | 休息厅 | IV | 侧面 | 17.31 | 5.31 | 3.26 | 满足 |