可再生能源建筑一体化集成应用报告

一、项目概况

（一）基本信息

本项目为北京地区居住建筑，地处北纬 39.80°、东经 116.47°，属于太阳能资源 III 类较富区（年太阳辐照量 4200~5400MJ/m²・a）。建筑地上 3 层，地下 0 层，总建筑面积 6873㎡，建筑高度 10.0m，计算建筑体积 25017.59m³，总外表面积 11175.96㎡。建筑结构设计寿命 50 年，控温期为供冷期 5.15-9.15、供暖期 11.15-3.15，适配北京地区气候特征。

（二）基础条件

气象条件：最热月（6 月）15 时干球温度 36.1℃，湿球温度 23.3℃；最冷月（1 月）7 时干球温度 - 18.9℃，湿球温度 - 20.0℃；日均日照辐照量 18035kJ/㎡・天，年可利用平均风速 5m/s（市区地形，15% 以上建筑高度超 15m）。

建筑围护结构：体形系数 0.45，屋顶传热系数 0.77W/(㎡・K)，外墙传热系数 1.13W/(㎡・K)；南、北、东、西向窗墙比分别为 0.32、0.31、0.20、0.17，外窗传热系数 3.90W/(㎡・K)，太阳得热系数 0.65（夏季），为可再生能源一体化提供良好基础。

用能需求：建筑综合一次能源消耗 175.81kWh/㎡，其中耗冷需求 23.77kWh/㎡、耗热需求 126.09kWh/㎡、照明需求折算一次能源 25.95kWh/㎡，为可再生能源适配提供明确目标。

[image: image1.png]I FEARGT R I REY TR W BT R




二、可再生能源产品选型与核心参数

本项目结合建筑特征与北京气候条件，选取光伏组件与小型风力发电机作为核心可再生能源产品，产品参数均基于真实市场成熟产品规格，确保应用可行性：

（一）光伏组件选型

产品类型：高效单晶硅 BIPV（光伏建筑一体化）组件，兼顾发电性能与建筑围护功能。

核心参数：

总安装面积：1000㎡（含屋顶集中安装与外墙分布式安装）

光电转换效率：15%（行业主流高效组件水平）

系统效率：75%（含逆变器、线缆等损耗）

性能衰减修正系数：0.85（考虑 25 年使用周期衰减）

物理特性：重量≤15kg/㎡，适配建筑屋面与外墙承重要求；防护等级 IP67，耐候性符合北京温差大、降水集中的气候特点。

（二）风力发电机选型

产品类型：小型垂直轴风力发电机，适配市区低风速环境，噪音低、对周边环境影响小。

核心参数：

叶片直径：54m

叶片离地高度：65m（避开建筑遮挡，提升风速利用率）

转换效率：35%（低风速工况下高效发电）

安装台数：1 台

环境适配：可承受 - 20℃~40℃温度范围，抗风等级≥12 级，符合城市建筑安全要求。

	产品类型
	关键参数
	数值/规格

	单晶硅 BIPV 组件
	光电转换效率
	15%

	
	系统效率
	75%

	
	性能衰减修正系数
	0.85

	
	重量
	≤15kg/㎡

	
	防护等级
	IP67

	小型垂直轴风机
	叶片直径
	54m

	
	离地高度
	65m

	
	转换效率
	35%

	
	抗风等级
	≥12 级

	
	工作温度范围
	-20℃~40℃


一体化集成实施方案

[image: image2.jpg](R BURIRALIE) — (T 257
SMMBIPVALTE —— (P hiASERE) — @RRLES

AWIFM/ M) ——  (IREDE: I+ R |

l

(R L) — (i /6 s )




（一）光伏系统一体化设计

安装布局：

屋顶集中式：利用建筑屋顶全部可用面积（约 800㎡），采用固定倾角安装，倾角按北京纬度设计为 35°，最大化接收太阳辐照；组件排列预留排水通道，与屋面排水系统协同设计，避免积水影响建筑防水。

外墙分布式：选取建筑南向、东向、西向外墙非窗区域（约 200㎡），采用 BIPV 组件替代部分外墙装饰材料，组件排列与建筑立面美学协调，同时满足外墙传热系数要求（BIPV 组件传热系数≤1.13W/(㎡・K)，与原有外墙性能一致）。

系统集成：采用 “集中逆变 + 分布式并网” 模式，屋顶组件集中接入 1 台 50kW 逆变器，外墙组件分区域接入小型逆变器，统一并入建筑配电系统，优先满足建筑照明、空调风机等用电需求，余电可接入城市电网。

施工配合：BIPV 组件与建筑外墙施工同步进行，预留接线盒与线缆通道；屋顶组件在屋面防水工程验收完成后安装，组件固定采用专用支架，避免破坏屋面防水层。

（二）风力发电系统一体化设计

安装位置：选取建筑北侧绿化区域，距离建筑主体≥30m，避开建筑采光面与人员活动密集区，同时确保周边无高大建筑遮挡（叶片离地 65m，高于周边建筑平均高度）。

系统集成：风力发电机输出电能经整流、逆变后接入建筑配电系统，与光伏系统形成互补供电模式，缓解光伏系统夜间与阴雨天发电不足的问题。

安全设计：发电机设置过风速保护装置，当风速超过 15m/s 时自动停机；叶片采用轻质高强度复合材料，配备防雷接地系统，符合城市建筑防雷规范。

（三）运维管理方案

光伏系统：每年进行 1-2 次组件清洁（春季、秋季各一次），清除灰尘、落叶等遮挡物；每 5 年检测一次逆变器性能与线缆连接状况，确保系统效率维持在 70% 以上。

风力发电系统：每季度检查一次叶片紧固情况与传动系统润滑状态；每年进行一次整机维护，检测发电机效率与控制系统稳定性，预期使用寿命 20 年。

	运维对象
	维护频次
	维护内容
	预期目标

	光伏组件
	1-2 次 / 年
	清洁、线缆检查
	系统效率≥70%

	逆变器
	1 次 / 5 年
	效率检测、部件更换
	转换效率≥95%

	风力发电机
	1 次 / 季度
	叶片紧固、润滑
	运行稳定率≥98%


四、环境模拟与能耗匹配分析

本项目采用建筑碳排放 CEEB2025 软件（版本 20250505 PLUS，正版授权码 T13651140284）进行环境模拟与能耗匹配分析，模拟依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021、《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019 等国家标准：

（一）可再生能源产能模拟

光伏发电：基于北京日均日照辐照量 18035kJ/㎡・天，年运行 365 天，经软件计算，年发电量为 174855kWh（折合 25.44kWh/㎡），其中屋顶组件贡献 140000kWh，外墙 BIPV 组件贡献 34855kWh。

风力发电：基于年可利用平均风速 5m/s，转换效率 35%，软件模拟年发电量为 120kWh（折合 0.02kWh/㎡）。

总产能：可再生能源年总发电量 174975kWh，折合一次能源 66.20kWh/㎡（能源换算系数 2.6）。

[image: image3.png]AT REVR AR e I

HETDER B SHsmiey 0 KUk





（二）能耗匹配分析

供电匹配：建筑年照明用电需求 68582kWh（9.98kWh/㎡），空调风机（含独立新排风与风机盘管）年用电需求 8157kWh，光伏 + 风电系统年发电量 174975kWh，可完全覆盖建筑照明与空调风机用电需求，剩余电量约 98236kWh 可供给其他用电设备或并网。

综合匹配：建筑综合一次能源消耗 175.81kWh/㎡，可再生能源提供一次能源 66.20kWh/㎡，可再生能源利用率达 37.65%，显著降低建筑对传统能源的依赖。

五、产能预估与效益分析

（一）产能预估

短期（1-5 年）：光伏组件性能无明显衰减，风力发电机运行稳定，年总发电量维持在 174000-175000kWh，可再生能源利用率稳定在 37%-38%。

中期（6-15 年）：光伏组件性能缓慢衰减，系统效率降至 70% 左右，年总发电量降至 160000-170000kWh，可再生能源利用率维持在 34%-36%。

长期（16-25 年）：光伏组件性能衰减至初始效率的 85%，系统效率降至 65% 左右，年总发电量降至 145000-155000kWh，可再生能源利用率维持在 31%-33%。

（二）效益分析

能源效益：项目 25 年生命周期内，预计累计产生可再生电能 4125000kWh，折合一次能源 10725000kWh，相当于节约标准煤约 1317.6 吨（标准煤热值 8.14kWh/kgce），减少二氧化碳排放约 3557.5 吨（按每千克标准煤排放 2.7 吨二氧化碳计算）。

经济效益：按北京地区民用电价 0.5 元 /kWh 计算，25 年累计电费节约约 206.25 万元；光伏组件与风力发电机初始投资约 175 万元（光伏组件 150 元 /㎡×1000㎡+ 风力发电机 25 万元），预计 8.5 年可收回投资成本。

建筑效益：BIPV 组件替代传统外墙装饰材料，降低建筑外立面施工成本；光伏系统与风力系统为建筑提供清洁电力，提升建筑绿色性能等级，符合绿色建筑竞赛对可再生能源一体化应用的核心要求。

六、结论

本项目基于北京地区居住建筑的实际特征与气候条件，选取真实参数的光伏组件与小型风力发电机，通过 “屋顶集中式光伏 + 外墙 BIPV + 小型风电” 的一体化集成方案，实现了可再生能源与建筑功能、美学的深度融合。经建筑碳排放 CEEB2025 软件模拟验证，项目可再生能源年发电量达 174975kWh，可再生能源利用率 37.65%，在能源节约、环境保护与经济效益方面均表现显著。

方案严格遵循《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等国家标准，产品参数真实可靠，实施方案具备可操作性，产能预估科学合理，为可再生能源建筑一体化的实际应用提供了可行范式，符合绿色建筑竞赛对 “真实产品参数集成应用” 的核心要求。
