# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑出入口安全防护及室外场地设计图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**设计内容：** 建筑出入口安全防护系统、室外场地总平面设计

**设计阶段：** 施工图设计

**编制日期：** 2026年3月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计概述

### 1.1 设计范围

| 设计内容 | 位置 | 主要特点 |

|----------|------|----------|

| 建筑主入口 | 南立面 | 无障碍平坡入口，火山石拱门 |

| 建筑次入口 | 东立面 | 消防应急出口 |

| 无障碍专用入口 | 南立面西侧 | 轮椅专用通道 |

| 设备运输入口 | 西立面 | 大型设备进出通道 |

| 室外场地 | 全场 | 充电区、停车区、广场、绿化 |

### 1.2 设计依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50016-2014(2018版) | 建筑设计防火规范 |

| GB 50763-2012 | 无障碍设计规范 |

| GB 50348-2018 | 安全防范工程技术标准 |

| GB/T 10001.1-2012 | 公共信息图形符号 |

| GB 5768.2-2022 | 道路交通标志和标线 |

---

## 第二章 建筑出入口平面布置图

### 2.1 建筑总平面及出入口位置图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        乌兰哈达火山脚下充电站总平面                      │

│                                                                         │

│                              ↑ 北                                      │

│                              │                                         │

│     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐     │

│     │                    光伏车棚区                               │     │

│     │                   (800㎡，40车位)                          │     │

│     │                                                             │     │

│     │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │     │

│     │  │                                                     │   │     │

│     │  │                                                     │   │     │

│     │  │    充 电 区                                        │   │     │

│     │  │   (600㎡，20车位)                                  │   │     │

│     │  │                                                     │   │     │

│     │  │     ┌─────────┐     ┌─────────┐                    │   │     │

│     │  │     │无障碍   │     │无障碍   │                    │   │     │

│     │  │     │充电位×2│     │充电位×2│                    │   │     │

│     │  │     └─────────┘     └─────────┘                    │   │     │

│     │  │                                                     │   │     │

│     │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │     │

│     │                                                             │     │

│     │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │     │

│     │  │                   主入口广场                        │   │     │

│     │  │                  (350㎡)                            │   │     │

│     │  │                                                     │   │     │

│     │  │      ● 无障碍坡道                                   │   │     │

│     │  │      ════════════════════                          │   │     │

│     │  │                                                     │   │     │

│     │  └──────────────────────────┬──────────────────────────┘   │     │

│     │                              │                             │     │

│     │  ┌───────────────────────────┴──────────────────────────┐  │     │

│     │  │                                                     │  │     │

│     │  │                  建 筑 主 体                        │  │     │

│     │  │                   (2700㎡)                          │  │     │

│     │  │                                                     │  │     │

│     │  │  ┌─────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────┐  │  │     │

│     │  │  │次入口   │   │   主入口       │   │无障碍   │  │  │     │

│     │  │  │(消防)  │   │   (拱门)       │   │专用入口 │  │  │     │

│     │  │  │   ←    │   │      ↑        │   │    ←    │  │  │     │

│     │  │  └─────────┘   └─────────────────┘   └─────────┘  │  │     │

│     │  │                                                     │  │     │

│     │  │  ┌─────────┐                                       │  │     │

│     │  │  │设备入口 │                                       │  │     │

│     │  │  │   ←    │                                       │  │     │

│     │  │  └─────────┘                                       │  │     │

│     │  │                                                     │  │     │

│     │  └─────────────────────────────────────────────────────┘  │     │

│     │                                                             │     │

│     │                    景观缓冲带                               │     │

│     │                   (480㎡)                                   │     │

│     │                                                             │     │

│     └─────────────────────────────────────────────────────────────┘     │

│                                                                         │

│  【图例】                                                                │

│  ● 无障碍设施    ↑ 主入口方向    ← 次入口方向    ═ 无障碍坡道          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 主入口安全防护设计图

### 3.1 主入口立面图（火山石拱门）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      南立面主入口立面图（火山石拱门）                     │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                 │   │

│   │                    ┌─────────────────────┐                      │   │

│   │                    │                     │                      │   │

│   │                    │     火山石拱门      │                      │   │

│   │                    │     净宽 3600mm    │                      │   │

│   │                    │     净高 4200mm    │                      │   │

│   │                    │                     │                      │   │

│   │    ┌───────────────┴─────────────────────┴───────────────┐     │   │

│   │    │                                                     │     │   │

│   │    │              防砸型钢雨棚                          │     │   │

│   │    │          伸出宽度 2500mm，长度 8000mm              │     │   │

│   │    │          钢化夹胶玻璃顶板 8+1.52PVB+8             │     │   │

│   │    │                                                     │     │   │

│   │    └─────────────────────────────────────────────────────┘     │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────────────────────┐  ┌─────┐   │   │   │

│   │   │  │     │  │     │  │                     │  │     │   │   │

│   │   │  │防撞 │  │防撞 │  │   自动感应玻璃门   │  │防撞 │   │   │

│   │   │  │石墩 │  │石墩 │  │   双开，宽3200mm   │  │石墩 │   │   │

│   │   │  │     │  │     │  │                     │  │     │   │   │

│   │   │  └─────┘  └─────┘  └─────────────────────┘  └─────┘   │   │   │

│   │   │                                                     │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │          无障碍坡道（1:12）                │   │   │   │

│   │   │   │          宽度 1800mm，长度 6000mm          │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                     │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │              火山石铺装广场（火烧面）                   │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【安全防护设施】                                                        │

│  1. 防砸雨棚：钢化夹胶玻璃，抗冲击性能满足GB 15763.2                    │

│  2. 防撞石墩：火山石，高600mm，间距1200mm，阻挡车辆误撞                 │

│  3. 自动感应门：防夹保护，红外感应+安全光幕                            │

│  4. 无障碍坡道：双侧扶手，防滑面层                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.2 主入口平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      南立面主入口平面图                                  │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                 │   │

│   │                     主入口广场（火山石铺装）                     │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   │     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●           │       │   │

│   │   │     盲道（引导盲道）                               │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────┐   │       │   │

│   │   │   │                                             │   │       │   │

│   │   │   │   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○              │   │       │   │

│   │   │   │   防撞石墩（间距1200mm）                   │   │       │   │

│   │   │   │                                             │   │       │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────┘   │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────┐   │       │   │

│   │   │   │                                             │   │       │   │

│   │   │   │   ┌─────────────────────────────────────┐   │   │       │   │

│   │   │   │   │                                     │   │   │       │   │

│   │   │   │   │        自动感应玻璃门              │   │   │       │   │

│   │   │   │   │        宽 3200mm                   │   │   │       │   │

│   │   │   │   │                                     │   │   │       │   │

│   │   │   │   └─────────────────────────────────────┘   │   │       │   │

│   │   │   │                                             │   │       │   │

│   │   │   │   ═══════════════════════════════════════   │   │       │   │

│   │   │   │         无障碍坡道（1:12，宽1800mm）        │   │       │   │

│   │   │   │   ═══════════════════════════════════════   │   │       │   │

│   │   │   │                                             │   │       │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────┘   │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────┘       │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■       │   │

│   │                   建筑南立面（火山石外墙）                       │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【尺寸标注】                                                            │

│  - 广场深度：12000mm                                                    │

│  - 广场宽度：20000mm                                                    │

│  - 坡道长度：6000mm                                                     │

│  - 防撞石墩间距：1200mm                                                 │

│  - 盲道宽度：400mm                                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.3 主入口安全防护节点详图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    防砸雨棚节点详图（1:20）                              │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │        钢化夹胶玻璃 8+1.52PVB+8                       │   │   │

│   │   │        黑色丝网印刷（遮阳率30%）                        │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │    ┌─────────────────────────────────────────────┐     │   │   │

│   │   │    │         不锈钢驳接爪系统                    │     │   │   │

│   │   │    └─────────────────────────────────────────────┘     │   │   │

│   │   │                         ↓                               │   │   │

│   │   │    ┌─────────────────────────────────────────────┐     │   │   │

│   │   │    │         工字钢主梁 200×100×8mm            │     │   │   │

│   │   │    │         热镀锌处理                         │     │   │   │

│   │   │    └─────────────────────────────────────────────┘     │   │   │

│   │   │                         ↓                               │   │   │

│   │   │    ┌─────────────────────────────────────────────┐     │   │   │

│   │   │    │         预埋钢板 300×300×12mm             │     │   │   │

│   │   │    └─────────────────────────────────────────────┘     │   │   │

│   │   │                         ↓                               │   │   │

│   │   │    ┌─────────────────────────────────────────────┐     │   │   │

│   │   │    │         混凝土结构梁                       │     │   │   │

│   │   │    └─────────────────────────────────────────────┘     │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    防撞石墩节点详图（1:10）                      │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   │          火山石防撞石墩                        │   │   │   │

│   │   │   │          Φ500×600mm                           │   │   │   │

│   │   │   │          表面：火烧面                          │   │   │   │

│   │   │   │          反光警示条：黄色反光膜                │   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                         ↓                               │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │          预埋钢筋 Φ20，深400mm                 │   │   │   │

│   │   │   │          混凝土基础 C30，500×500×400mm        │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 无障碍入口设计图

### 4.1 无障碍专用入口平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    无障碍专用入口平面图（南立面西侧）                     │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                 │   │

│   │                    火山石铺装广场                              │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ════════════════════════════════════════════════════ │   │   │

│   │   │   ║                                                     ║   │   │

│   │   │   ║         无障碍坡道（1:12）                         ║   │   │

│   │   │   ║         宽度 1800mm，长度 6000mm                  ║   │   │

│   │   │   ║         双侧扶手，防滑面层                        ║   │   │

│   │   │   ║                                                     ║   │   │

│   │   │   ════════════════════════════════════════════════════ │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   │          休息平台（1800×1800mm）               │   │   │   │

│   │   │   │          火山石铺装，防滑等级R11               │   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   │          无障碍专用门                         │   │   │   │

│   │   │   │          自动平开门，净宽 1200mm              │   │   │   │

│   │   │   │          低位按钮，高 900mm                   │   │   │   │

│   │   │   │          防夹保护                             │   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■       │   │

│   │                   建筑南立面（火山石外墙）                       │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【无障碍设施清单】                                                      │

│  - 坡道坡度：1:12，满足GB 50763                                       │

│  - 扶手高度：上层900mm，下层700mm                                     │

│  - 休息平台：1800×1800mm，轮椅回转空间                               │

│  - 入口门宽：1200mm，满足轮椅通行                                     │

│  - 低位按钮：高度900mm，容膝空间≥650mm                                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.2 无障碍坡道扶手节点

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    无障碍坡道扶手节点详图（1:10）                        │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    立 面 图                                     │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   │    上层扶手 Φ40×2mm，304不锈钢                │   │   │   │

│   │   │   │    高度 900mm                                 │   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   │    下层扶手 Φ40×2mm，304不锈钢                │   │   │   │

│   │   │   │    高度 700mm                                 │   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   │    立柱 Φ50×3mm，304不锈钢                     │   │   │   │

│   │   │   │    间距 1500mm                                 │   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    端 部 节 点                                  │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   │    扶手端部水平延伸 300mm                     │   │   │   │

│   │   │   │    向下弯曲至地面                             │   │   │   │

│   │   │   │                                                 │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                         ↓                               │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │    法兰盘 Φ150×8mm，304不锈钢                  │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                         ↓                               │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │    预埋钢板 200×200×10mm                       │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第五章 室外场地总平面设计图

### 5.1 室外场地总平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    乌兰哈达火山脚下充电站室外场地总平面                  │

│                                                                         │

│                              ↑ 北                                      │

│                              │                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐       │

│   │                    景观缓冲带（480㎡）                       │       │

│   │    蒙古栎 ● 白桦 ● 沙地柏 ■ 金露梅 ■ 观赏草 ▲            │       │

│   │                                                             │       │

│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤       │

│   │                                                             │       │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │       │

│   │  │                 光 伏 车 棚 区                     │   │       │

│   │  │                  (800㎡，40车位)                    │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐   │   │       │

│   │  │  │  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○     │   │   │       │

│   │  │  │  标准充电车位（7kW交流）                    │   │   │       │

│   │  │  └─────────────────────────────────────────────┘   │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐   │   │       │

│   │  │  │  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●     │   │   │       │

│   │  │  │  快充车位（60kW/120kW）                    │   │   │       │

│   │  │  └─────────────────────────────────────────────┘   │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐   │   │       │

│   │  │  │  ⭐  ⭐                                      │   │   │       │

│   │  │  │  液冷超充车位（480kW）                      │   │   │       │

│   │  │  └─────────────────────────────────────────────┘   │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │       │

│   │                                                             │       │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │       │

│   │  │                 地 面 充 电 区                     │   │       │

│   │  │                  (600㎡，20车位)                    │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐   │   │       │

│   │  │  │  ⭐  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●     │   │   │       │

│   │  │  │  无障碍充电位 快充车位                      │   │   │       │

│   │  │  └─────────────────────────────────────────────┘   │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │       │

│   │                                                             │       │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │       │

│   │  │                 主 入 口 广 场                     │   │       │

│   │  │                  (350㎡)                            │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐           │   │       │

│   │  │   │火山石柱 │  │火山石柱 │  │火山石柱 │           │   │       │

│   │  │   │  4根   │  │  4根   │  │  4根   │           │   │       │

│   │  │   └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘           │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │   ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●          │   │       │

│   │  │             盲道系统（引导盲道+提示盲道）            │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │       │

│   │                                                             │       │

│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤       │

│   │                    车 辆 通 道（单向循环）                   │       │

│   │                    宽度 6-8m，长度 450m                    │       │

│   │                    ← 入口方向    → 出口方向                │       │

│   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤       │

│   │                    雨 水 花 园（120㎡）                      │       │

│   │                    耐湿植物 ● 卵石铺底                     │       │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘       │

│                                                                         │

│  【图例】                                                                │

│  ○ 慢充车位   ● 快充车位   ⭐ 超充车位   ◆ 无障碍车位   ■ 灌木        │

│  ▲ 观赏草     ● 乔木       → 车辆流向    ═ 人行通道                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第六章 室外场地安全防护设计图

### 6.1 车辆通道安全防护

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    车辆通道安全防护平面图                                │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │   │

│   │                         入口通道（宽8m）                         │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   │    减速带 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■          │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   │    限速标识牌  ┌─────┐  限高标识牌  ┌─────┐        │       │   │

│   │   │                │5km/h│             │2.5m│        │       │   │

│   │   │                └─────┘             └─────┘        │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   │    ┌─────────────────────────────────────────────┐   │       │   │

│   │   │    │    防撞护栏（波形梁，B级）                 │   │       │   │

│   │   │    │    长度 80m，高度 700mm                    │   │       │   │

│   │   │    └─────────────────────────────────────────────┘   │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────┘       │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐       │   │

│   │   │                   充电区                            │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   │    ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐            │       │   │

│   │   │    │防撞 │  │防撞 │  │防撞 │  │防撞 │            │       │   │

│   │   │    │车轮 │  │车轮 │  │车轮 │  │车轮 │            │       │   │

│   │   │    │限位 │  │限位 │  │限位 │  │限位 │            │       │   │

│   │   │    │器   │  │器   │  │器   │  │器   │            │       │   │

│   │   │    └─────┘  └─────┘  └─────┘  └─────┘            │       │   │

│   │   │                                                     │       │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────┘       │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │

│   │                         出口通道（宽6m）                         │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【安全防护设施】                                                        │

│  1. 减速带：橡胶材质，宽度350mm，高度50mm                              │

│  2. 限速标识：Φ600mm，反光膜                                          │

│  3. 防撞护栏：波形梁护栏，B级，防撞等级满足GB/T 24967                  │

│  4. 防撞车轮限位器：橡胶材质，150×300×120mm，黄黑相间                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘