| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 897.41 | 20.1 | 25 | 满足 |
|  | 1003[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 730.55 | 22.7 | 25 | 满足 |
|  | 1008[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 178.68 | 20.1 | 25 | 满足 |
| 2 | 2001[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 957.23 | 22.3 | 25 | 满足 |
|  | 2005[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 97.91 | 21.3 | 27 | 满足 |
|  | 2006[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 97.91 | 21.3 | 27 | 满足 |
|  | 2007[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 97.91 | 21.3 | 27 | 满足 |