| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 897.41 |  | 897.41 |  | 100 |
|  | 1003[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 730.55 |  | 730.55 |  | 100 |
|  | 1004[大厅] |  | 登录厅 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 519.76 |  | 519.76 |  | 100 |
|  | 1005[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 420.97 |  | 420.97 |  | 100 |
|  | 1006[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 420.38 |  | 420.38 |  | 100 |
|  | 1008[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 178.68 |  | 178.68 |  | 100 |
|  | 1021[库房] |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 0.90 |  | 33.14 |  | 33.14 |  | 100 |
| 2 | 2001[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 957.23 |  | 957.23 |  | 100 |
|  | 2005[3星客房] |  | 客房 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 97.91 |  | 97.91 |  | 100 |
|  | 2006[3星客房] |  | 客房 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 97.91 |  | 97.91 |  | 100 |
|  | 2007[3星客房] |  | 客房 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 97.91 |  | 97.91 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 展厅（单层及顶层） |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 897.41 |  | 897.41 |  | 100 |  |
| 展厅（单层及顶层） |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 2529.13 |  | 2529.13 |  | 100 |  |
| 登录厅 |  | 侧面 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 519.76 |  | 519.76 |  | 100 |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 178.68 |  | 178.68 |  | 100 |  |
| 库房 |  | 侧面 |  | 0.90 |  | 150 |  |  | 33.14 |  | 33.14 |  | 100 |  |
| 客房 |  | 侧面 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 293.74 |  | 293.74 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |