# 乌兰哈达火山脚下充电站智能化服务平台与智慧城市对接情况说明

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位/运营单位名称]

---

## 第一章 对接概述

### 1.1 对接目标

| 目标 | 说明 |

|------|------|

| 数据共享 | 充电设施运行数据接入城市平台 |

| 服务协同 | 充电服务融入城市便民服务 |

| 资源优化 | 参与城市电网需求响应 |

| 统一管理 | 纳入城市智慧社区管理 |

### 1.2 对接层级

| 层级 | 对接对象 | 对接内容 |

|------|----------|----------|

| 智慧城市 | 乌兰察布市智慧城市平台 | 充电设施数据、交通信息 |

| 智慧城区 | 察哈尔右翼后旗城区平台 | 公共服务、停车管理 |

| 智慧社区 | 周边社区管理平台 | 便民充电、共享停车 |

---

## 第二章 与智慧城市平台对接

### 2.1 对接内容

| 数据类别 | 上传内容 | 接收内容 | 更新频率 |

|----------|----------|----------|----------|

| 充电设施 | 充电桩状态、空闲桩数、充电功率 | — | 实时 |

| 运营数据 | 充电量、充电次数、服务收入 | — | 每日 |

| 交通信息 | 停车位占用、出入口流量 | 周边路况、拥堵信息 | 实时 |

| 需求响应 | 可调节容量 | 调度指令、电价信息 | 实时 |

### 2.2 接口协议

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 传输协议 | HTTPS |

| 数据格式 | JSON |

| 接口标准 | GB/T 32895-2016 电动汽车充电设施互联互通 |

| 安全认证 | OAuth 2.0 |

---

## 第三章 与智慧城区平台对接

### 3.1 对接内容

| 服务类型 | 对接内容 | 应用场景 |

|----------|----------|----------|

| 公共服务 | 充电站位置、开放时间、收费标准 | 城区服务地图 |

| 停车管理 | 空闲车位数、车位预约 | 城区停车诱导 |

| 旅游服务 | 充电站与火山景区联动 | 旅游导览 |

| 应急管理 | 充电站应急资源 | 城区应急调度 |

### 3.2 数据共享

| 数据项 | 共享方向 | 用途 |

|--------|----------|------|

| 充电站基本信息 | 充电站→城区平台 | 公共服务查询 |

| 实时空闲车位 | 充电站→城区平台 | 停车诱导 |

| 景区客流信息 | 城区平台→充电站 | 服务资源预判 |

---

## 第四章 与智慧社区平台对接

### 4.1 对接内容

| 社区 | 距离 | 对接内容 |

|------|------|----------|

| 乌兰哈达社区 | 2km | 共享充电、便民服务 |

| 火山草原社区 | 3km | 夜间停车充电 |

### 4.2 共享服务

| 服务 | 内容 | 开放时段 |

|------|------|----------|

| 充电共享 | 社区新能源车充电 | 24小时 |

| 车位共享 | 夜间停车位共享 | 22:00-08:00 |

| 便民服务 | 休息区、卫生间共享 | 08:00-22:00 |

### 4.3 对接方式

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 平台接口 | RESTful API |

| 认证方式 | 社区平台统一认证 |

| 结算方式 | 社区平台代收代付 |

---

## 第五章 数据安全与隐私保护

| 措施 | 内容 |

|------|------|

| 数据加密 | 传输加密（TLS 1.3）、存储加密 |

| 权限控制 | 分级授权，最小化数据访问 |

| 隐私保护 | 用户信息脱敏处理 |

| 日志审计 | 数据访问记录可追溯 |

---

## 第六章 对接效益

| 效益 | 说明 |

|------|------|

| 资源利用率提升 | 共享充电提升利用率30% |

| 用户体验提升 | 手机端查询、预约便捷 |

| 城市管理优化 | 充电设施纳入城市统一监管 |

| 应急保障增强 | 充电站作为社区应急电源 |

---

## 第七章 对接计划

| 阶段 | 时间 | 内容 |

|------|------|------|

| 接口开发 | 2027年1月 | 完成API开发测试 |

| 平台对接 | 2027年2月 | 与城市平台联调 |

| 试运行 | 2027年3月 | 数据对接试运行 |

| 正式运行 | 2027年4月 | 全面接入运行 |

---