# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑门窗（幕墙）图纸及性能设计文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 门窗幕墙概况

| 类型 | 面积(㎡) | 数量 | 位置 | 玻璃配置 |

|------|----------|------|------|----------|

| 铝合金窗 | 185 | 42樘 | 各立面 | 5Low-E+12A+5 |

| 玻璃幕墙 | 95 | 1处 | 主入口 | 5Low-E+12A+5 |

---

## 第二章 门窗幕墙平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    门窗幕墙平面布置图（局部）                                 │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                        南立面                                      │   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐                        │   │

│   │   │ 窗  │ │ 窗  │ │ 窗  │ │ 窗  │ │ 窗  │                        │   │

│   │   │C-01 │ │C-02 │ │C-03 │ │C-04 │ │C-05 │                        │   │

│   │   │1500 │ │1500 │ │1500 │ │1500 │ │1500 │                        │   │

│   │   │×2100│ │×2100│ │×2100│ │×2100│ │×2100│                        │   │

│   │   └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘                        │   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                     玻璃幕墙（MQ-01）                       │   │   │

│   │   │                         95㎡                                │   │   │

│   │   │                     5Low-E+12A+5                           │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 门窗幕墙立面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    南立面门窗幕墙立面图                                      │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐    │   │

│   │   │         │ │         │ │         │ │         │ │         │    │   │

│   │   │  C-01   │ │  C-02   │ │  C-03   │ │  C-04   │ │  C-05   │    │   │

│   │   │1500×2100│ │1500×2100│ │1500×2100│ │1500×2100│ │1500×2100│    │   │

│   │   │内平开窗 │ │内平开窗 │ │内平开窗 │ │内平开窗 │ │内平开窗 │    │   │

│   │   │         │ │         │ │         │ │         │ │         │    │   │

│   │   └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘    │   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                             │   │   │

│   │   │                    玻璃幕墙（MQ-01）                        │   │   │

│   │   │                   明框，5Low-E+12A+5                       │   │   │

│   │   │                                                             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 门窗节点详图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    外窗横剖节点（1:5）                                       │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────┐      ┌─────────────────────────────────────┐     │   │

│   │   │  火山石     │      │        断桥铝合金窗框              │     │   │

│   │   │  外墙       │      │                                     │     │   │

│   │   │             │      │  ┌─────────────────────────────┐   │     │   │

│   │   │  膨胀螺栓   │      │  │    PA66隔热条 35mm        │   │     │   │

│   │   │  M12@500   │      │  └─────────────────────────────┘   │     │   │

│   │   │             │      │                                     │     │   │

│   │   │  发泡胶填充 │      │  ┌─────────────────────────────┐   │     │   │

│   │   │             │      │  │   5Low-E+12A+5玻璃         │   │     │   │

│   │   │  防水砂浆   │      │  └─────────────────────────────┘   │     │   │

│   │   │  塞缝       │      │                                     │     │   │

│   │   │             │      │  ┌─────────────────────────────┐   │     │   │

│   │   │  耐候胶    │      │  │   EPDM密封胶条            │   │     │   │

│   │   │             │      │  └─────────────────────────────┘   │     │   │

│   │   └─────────────┘      └─────────────────────────────────────┘     │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第五章 抗风压性能设计

### 5.1 风荷载计算

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 基本风压 | 0.55 kN/m² |

| 风压高度变化系数 | 1.00 |

| 体型系数（正压） | 0.8 |

| 体型系数（负压） | -1.5 |

| 风振系数 | 1.70 |

| **正压标准值** | **0.75 kN/m²** |

| **负压标准值** | **-1.40 kN/m²** |

### 5.2 抗风压性能等级

| 等级 | P₃(kN/m²) | 本项目 | 结论 |

|------|------------|--------|------|

| 5级 | 3.0 | — | — |

| **6级** | **3.5** | **3.6** | **合格** |

---

## 第六章 水密性能设计

### 6.1 设计参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 设计水密等级 | 6级 |

| 检测压力ΔP | 700Pa |

| 淋水量 | 2 L/(min·m²) |

### 6.2 防水构造措施

| 部位 | 措施 |

|------|------|

| 框材连接 | 注胶角码，密封胶条 |

| 玻璃镶嵌 | 内外胶条密封 |

| 开启扇 | 三道EPDM密封 |

| 框墙缝隙 | 发泡胶填充+耐候胶密封 |

| 排水系统 | 排水孔、排水槽 |

---

## 第七章 门窗幕墙性能指标

| 性能 | 设计值 | 等级 | 标准要求 |

|------|--------|------|----------|

| 抗风压 | 3.6kN/m² | 6级 | ≥3级 |

| 水密 | 700Pa | 6级 | ≥3级 |

| 气密 | 0.8m³/(m·h) | 7级 | ≥6级 |

| 保温 | 1.80W/(m²·K) | — | ≤2.0 |