# 乌兰哈达火山脚下充电站结构大样图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 结构节点大样图

**图纸编号：** S-01 ~ S-06

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、基础大样

### S-01 独立基础大样

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 独立基础大样（1:20）                             │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │              ┌─────────────────────┐                    │   │

│   │              │     框架柱         │                    │   │

│   │              │     500×500        │                    │   │

│   │              └─────────────────────┘                    │   │

│   │                         ↓                               │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             基础顶面                            │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             基础底板 2600×2600×500             │   │   │

│   │   │             主筋Φ12@150 双向                   │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             垫层 C15 100mm                      │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  【尺寸】2600×2600×500mm   混凝土C30                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### S-02 桩基大样

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 人工挖孔桩大样（1:20）                           │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │              ┌─────────────────────┐                    │   │

│   │              │     承台           │                    │   │

│   │              └─────────────────────┘                    │   │

│   │                         ↓                               │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             桩身 Φ800                           │   │   │

│   │   │             主筋8Φ16 箍筋Φ8@200                │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                         ↓                               │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             扩大头 Φ1200                        │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                         ↓                               │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             持力层（强风化玄武岩）              │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  【尺寸】桩径800mm，桩长8-12m   混凝土C30                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 二、柱墙大样

### S-03 框架柱配筋大样

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 框架柱配筋大样（1:15）                           │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │              ┌─────────────────────┐                    │   │

│   │              │     500×500        │                    │   │

│   │              │                     │                    │   │

│   │              │   8Φ18             │                    │   │

│   │              │   Φ10@100/200      │                    │   │

│   │              │                     │                    │   │

│   │              └─────────────────────┘                    │   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  主筋：8Φ18   配筋率0.81%                       │   │   │

│   │   │  箍筋：Φ10@100（加密）/Φ10@200（非加密）       │   │   │

│   │   │  混凝土：C35（底部）/C30（上部）               │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### S-04 剪力墙配筋大样

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 剪力墙配筋大样（1:15）                           │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             墙厚 300mm（底部）/200mm（上部）     │   │   │

│   │   │             分布筋 Φ10@200 双向                 │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             边缘构件 600×300                    │   │   │

│   │   │             纵筋 6Φ18                           │   │   │

│   │   │             箍筋 Φ10@100                        │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 三、梁板大样

### S-05 主梁配筋大样

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 主梁配筋大样（1:15）                             │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             300×600                             │   │   │

│   │   │             支座筋 4Φ20   跨中筋 2Φ20          │   │   │

│   │   │             箍筋 Φ8@100/200                     │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  【配筋】                                                        │

│  - 上部纵筋：3Φ20（支座）/ 2Φ20（跨中）                         │

│  - 下部纵筋：2Φ20（贯通）                                        │

│  - 箍筋加密区：Φ8@100（梁端1.5h）                               │

│  - 箍筋非加密区：Φ8@200                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### S-06 叠合板大样

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 叠合板大样（1:10）                               │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             现浇层 90mm                        │   │   │

│   │   │             钢筋 Φ8@200 双向                   │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             预制底板 60mm                       │   │   │

│   │   │             钢筋桁架 间距600mm                  │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  【总厚度】150mm                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘