# 乌兰哈达火山脚下充电站装修设计图纸

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 室内装修设计图

**图纸编号：** I-01 ~ I-06

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、装修设计说明

### 1.1 设计范围

| 区域 | 面积(㎡) | 装修内容 |

|------|----------|----------|

| 休息区 | 220 | 地面、墙面、天花、家具 |

| 办公区 | 120 | 地面、墙面、天花 |

| 展览区 | 185 | 地面、墙面、天花、展陈 |

| 服务区 | 65 | 地面、墙面、服务台 |

| 卫生间 | 65 | 地面、墙面、洁具 |

| 走廊 | 865 | 地面、墙面、天花 |

### 1.2 设计风格

| 风格元素 | 设计手法 |

|----------|----------|

| 火山元素 | 火山石墙面、熔岩纹理 |

| 工业风 | 裸露顶棚、金属构件 |

| 现代简洁 | 白色墙面、木色点缀 |

| 自然质感 | 原木家具、绿植 |

### 1.3 材料选用

| 区域 | 地面 | 墙面 | 天花 | 照明 |

|------|------|------|------|------|

| 休息区 | 木地板 | 火山石+乳胶漆 | 石膏板吊顶 | 筒灯+灯带 |

| 办公区 | 地毯 | 乳胶漆 | 矿棉板 | LED平板灯 |

| 展览区 | 地砖 | 展板+乳胶漆 | 裸露顶棚 | 轨道灯 |

| 服务区 | 地砖 | 火山石 | 石膏板吊顶 | 筒灯 |

| 卫生间 | 防滑砖 | 瓷砖 | 防水石膏板 | 防水灯 |

---

## 二、平面布置图（I-01）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    一层平面布置图（1:100）                                   │

│                                    ↑ 北                                    │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        休 息 区                            │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │   ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐                │   │   │

│  │  │   │沙发│ │沙发│ │茶几│ │座椅│ │座椅│                │   │   │

│  │  │   └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘                │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│  │  │   │              火山石背景墙                          │   │   │   │

│  │  │   └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        展 览 区                            │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │   ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐                        │   │   │

│  │  │   │展柜│ │展柜│ │全息│ │互动│                        │   │   │

│  │  │   │    │ │    │ │投影│ │触摸│                        │   │   │

│  │  │   └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘                        │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐      │   │   │

│  │  │   │  服务区     │   │  办 公 区   │   │  卫生间     │      │   │   │

│  │  │   │            │   │            │   │            │      │   │   │

│  │  │   │  服务台    │   │  办公桌×4  │   │  男卫│女卫 │      │   │   │

│  │  │   │  低位台    │   │  会议桌    │   │  无障碍    │      │   │   │

│  │  │   └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘      │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【图例】                                                                   │

│  ┌─────┐ 家具      ░░░ 木地板    ███ 地砖      ≈≈≈ 地毯                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 三、地面铺装图（I-02）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    一层地面铺装图（1:100）                                   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    休 息 区                                │   │   │

│  │  │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │   │

│  │  │  木地板（强化复合） 1200×200mm，人字拼                     │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    展 览 区                                │   │   │

│  │  │  ████████████████████████████████████████████████████   │   │   │

│  │  │  地砖（仿火山石） 600×600mm，灰色                          │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐                 │   │   │

│  │  │   │    服务区       │   │    办公区       │                 │   │   │

│  │  │   │  ████████████  │   │  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈   │                 │   │   │

│  │  │   │  地砖          │   │  地毯          │                 │   │   │

│  │  │   └─────────────────┘   └─────────────────┘                 │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│  │  │   │                    卫生间                           │   │   │   │

│  │  │   │  ████████████████████████████████████████████   │   │   │   │

│  │  │   │  防滑砖 300×300mm，灰色                             │   │   │   │

│  │  │   └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【材料表】                                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ 区域          材料              规格          颜色                 │   │

│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │

│  │ 休息区        强化复合木地板    1200×200mm   原木色               │   │

│  │ 展览区        仿火山石地砖      600×600mm    深灰色               │   │

│  │ 办公区        方块地毯          500×500mm    浅灰色               │   │

│  │ 服务区        地砖              600×600mm    中灰色               │   │

│  │ 卫生间        防滑砖            300×300mm    浅灰色               │   │

│  │ 走廊          地砖              600×600mm    浅灰色               │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 四、墙面立面图（I-03）

### 4.1 休息区背景墙

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    休息区背景墙立面图（1:50）                                │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                             │   │   │

│   │   │    ████████████████████████████████████████████████       │   │   │

│   │   │    ██ 火山石墙面（不规则砌筑）                         ██    │   │   │

│   │   │    ██ 尺寸：8000×2800mm                               ██    │   │   │

│   │   │    ██ 灰缝宽10mm，同色勾缝                           ██    │   │   │

│   │   │    ██ 嵌LED灯带（竖向）                              ██    │   │   │

│   │   │    ██                                                ██    │   │   │

│   │   │    ████████████████████████████████████████████████       │   │   │

│   │   │                                                             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  “火山新生·能量驿站” 金属字 高度150mm 古铜色             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.2 服务台立面

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    服务台立面图（1:20）                                      │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                             │   │   │

│   │   │    ████████████████████████████████████████████████       │   │   │

│   │   │    ██ 火山石台面（火烧面） 厚度50mm                     ██    │   │   │

│   │   │    ██ 高度：800mm                                       ██    │   │   │

│   │   │    ██ 宽度：3600mm                                      ██    │   │   │

│   │   │    ██ 容膝空间：650mm                                   ██    │   │   │

│   │   │    ██                                                ██    │   │   │

│   │   │    ████████████████████████████████████████████████       │   │   │

│   │   │                         ↓                                   │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │  木饰面板（竖向条纹） 高度750mm                    │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【服务台尺寸】                                                              │

│  - 总高：800mm                                                              │

│  - 台面宽：600mm                                                            │

│  - 容膝空间高：650mm，深：450mm                                            │

│  - 低位服务台高度：750mm（无障碍）                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 五、天花布置图（I-04）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    一层天花布置图（1:100）                                   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    休 息 区                                │   │   │

│  │  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│  │  │  │  石膏板吊顶（白色）                                │   │   │   │

│  │  │  │  ○ 嵌入式筒灯 12W×12                              │   │   │   │

│  │  │  │  —— 灯带（四周）                                  │   │   │   │

│  │  │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    展 览 区                                │   │   │

│  │  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│  │  │  │  裸露顶棚（深灰色喷涂）                            │   │   │   │

│  │  │  │  ████ 轨道灯（黑色） 4条                          │   │   │   │

│  │  │  │  ○ 可调射灯 12盏                                 │   │   │   │

│  │  │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐                 │   │   │

│  │  │   │    服务区       │   │    办公区       │                 │   │   │

│  │  │   │  石膏板吊顶    │   │  矿棉板吊顶    │                 │   │   │

│  │  │   │  ○ 筒灯×4     │   │  □ 平板灯×4   │                 │   │   │

│  │  │   └─────────────────┘   └─────────────────┘                 │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│  │  │   │                    卫生间                           │   │   │   │

│  │  │   │  防水石膏板吊顶                                    │   │   │   │

│  │  │   │  ○ 防水筒灯×4                                     │   │   │   │

│  │  │   └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 六、卫生间详图（I-05）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    卫生间平面详图（1:50）                                    │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────┐  ┌─────────────────────────┐          │   │

│  │  │       男卫生间         │  │       女卫生间         │          │   │

│  │  │                         │  │                         │          │   │

│  │  │   ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐  │  │   ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐  │          │   │

│  │  │   │蹲 │ │蹲 │ │小 │  │  │   │蹲 │ │蹲 │ │坐 │  │          │   │

│  │  │   │便 │ │便 │ │便 │  │  │   │便 │ │便 │ │便 │  │          │   │

│  │  │   │器 │ │器 │ │池 │  │  │   │器 │ │器 │ │器 │  │          │   │

│  │  │   └───┘ └───┘ └───┘  │  │   └───┘ └───┘ └───┘  │          │   │

│  │  │   ┌───────────────┐   │  │   ┌───────────────┐   │          │   │

│  │  │   │    洗手台     │   │  │   │    洗手台     │   │          │   │

│  │  │   └───────────────┘   │  │   └───────────────┘   │          │   │

│  │  └─────────────────────────┘  └─────────────────────────┘          │   │

│  │                                                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                   无障碍卫生间（独立）                      │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│  │  │   │              轮椅回转直径 ≥1500mm                  │   │   │   │

│  │  │   │                                                     │   │   │   │

│  │  │   │   ┌───┐  ┌───┐  ┌───┐  ┌─────┐                  │   │   │   │

│  │  │   │   │坐 │  │洗 │  │扶 │  │紧  │                  │   │   │   │

│  │  │   │   │便 │  │手 │  │手 │  │急  │                  │   │   │   │

│  │  │   │   │器 │  │台 │  │  │  │呼  │                  │   │   │   │

│  │  │   │   └───┘  └───┘  └───┘  └─────┘                  │   │   │   │

│  │  │   └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 七、材料表及工程量（I-06）

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 区域 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 强化复合木地板 | 1200×200mm | 220 | ㎡ | 休息区 |

| 2 | 仿火山石地砖 | 600×600mm | 185 | ㎡ | 展览区 |

| 3 | 方块地毯 | 500×500mm | 120 | ㎡ | 办公区 |

| 4 | 地砖 | 600×600mm | 130 | ㎡ | 服务区、走廊 |

| 5 | 防滑砖 | 300×300mm | 65 | ㎡ | 卫生间 |

| 6 | 火山石墙面 | 不规则 | 85 | ㎡ | 休息区背景墙 |

| 7 | 乳胶漆 | 白色 | 1,200 | ㎡ | 各区域墙面 |

| 8 | 瓷砖墙面 | 300×600mm | 110 | ㎡ | 卫生间 |

| 9 | 石膏板吊顶 | 600×600mm | 420 | ㎡ | 休息区、服务区 |

| 10 | 矿棉板吊顶 | 600×600mm | 120 | ㎡ | 办公区 |

| 11 | 防水石膏板吊顶 | — | 65 | ㎡ | 卫生间 |

| 12 | 嵌入式筒灯 | 12W | 45 | 盏 | 各区域 |

| 13 | 轨道灯 | 黑色 | 4 | 条 | 展览区 |

| 14 | 平板灯 | 36W | 8 | 盏 | 办公区 |

| 15 | 服务台 | 3600×800×600mm | 1 | 组 | 服务区 |

| 16 | 低位服务台 | 1800×750×600mm | 1 | 组 | 服务区 |

| 17 | 沙发 | 三人位 | 4 | 组 | 休息区 |

| 18 | 茶几 | 1200×600×450mm | 2 | 个 | 休息区 |

| 19 | 办公桌椅 | — | 4 | 套 | 办公区 |

| 20 | 会议桌 | 2400×1200×750mm | 1 | 张 | 办公区 |