# 乌兰哈达火山脚下充电站给排水专业图纸及设计说明

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**专业：** 给排水工程

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计说明

### 1.1 设计依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50015-2019 | 建筑给水排水设计标准 |

| GB 50974-2014 | 消防给水及消火栓系统技术规范 |

| GB 50400-2016 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 |

### 1.2 设计范围

| 系统 | 内容 |

|------|------|

| 给水系统 | 生活给水、绿化灌溉 |

| 排水系统 | 污水排水、雨水排水 |

| 消防系统 | 消火栓、灭火器 |

### 1.3 设计参数

| 参数 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 生活用水定额 | 50 | L/人·日 |

| 最高日用水量 | 8.0 | m³/d |

| 最大时用水量 | 1.2 | m³/h |

| 室外消防用水量 | 20 | L/s |

| 室内消防用水量 | 10 | L/s |

---

## 第二章 给水平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    一层给水平面图（1:100）                                   │

│                                    ↑ 北                                    │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        休 息 区                            │   │   │

│  │  │                        ● 给水点                            │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        展 览 区                            │   │   │

│  │  │                        ● 给水点                            │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐      │   │   │

│  │  │   │  服务区     │   │  办公区     │   │  卫生间     │      │   │   │

│  │  │   │  ● 给水点  │   │  ● 给水点  │   │  ● 给水点  │      │   │   │

│  │  │   │  □ 洗手盆  │   │  □ 洗手盆  │   │  □ 洁具    │      │   │   │

│  │  │   └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘      │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    室外绿化                                │   │   │

│  │  │                    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░      │   │   │

│  │  │                    ● 取水阀                                │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【图例】 ● 给水点   □ 用水点   → 给水管   ═ 阀门   ░ 绿化                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 排水平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    一层排水平面图（1:100）                                   │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        休 息 区                            │   │   │

│  │  │                        ◇ 地漏                               │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        展 览 区                            │   │   │

│  │  │                        ◇ 地漏                               │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐      │   │   │

│  │  │   │  服务区     │   │  办公区     │   │  卫生间     │      │   │   │

│  │  │   │  ◇ 地漏    │   │  ◇ 地漏    │   │  ◇ 地漏    │      │   │   │

│  │  │   │            │   │            │   │  █ 蹲便器   │      │   │   │

│  │  │   │            │   │            │   │  □ 洗手盆   │      │   │   │

│  │  │   └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘      │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    化粪池 → 市政污水管网                    │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【图例】 ◇ 地漏  █ 大便器  □ 洗手盆  → 排水管  ○ 检查井  □ 化粪池        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 给水系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        给水系统图                                          │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    市政给水管网                                    │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    水表井（DN80）                          │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    变频给水泵组                            │   │   │

│   │   │                    Q=10m³/h，H=30m                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │      ↓              ↓              ↓              ↓                │   │

│   │   ┌─────┐      ┌─────┐      ┌─────┐      ┌─────┐                │   │

│   │   │休息区│      │办公区│      │服务区│      │卫生间│                │   │

│   │   │给水 │      │给水 │      │给水 │      │给水 │                │   │

│   │   └─────┘      └─────┘      └─────┘      └─────┘                │   │

│   │      ↓              ↓              ↓              ↓                │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    室外绿化取水阀                          │   │   │

│   │   │                    6个，DN25                               │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第五章 排水系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        排水系统图                                          │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │   ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐                    │   │

│   │   │卫生 │  │卫生 │  │卫生 │  │地漏 │  │洗手 │                    │   │

│   │   │器具 │  │器具 │  │器具 │  │    │  │盆   │                    │   │

│   │   └──┬──┘  └──┬──┘  └──┬──┘  └──┬──┘  └──┬──┘                    │   │

│   │      ↓        ↓        ↓        ↓        ↓                        │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    排水立管（DN100）                       │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    隔油池（2m³）                           │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    化粪池（10m³）                          │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    市政污水管网                            │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第六章 雨水系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        雨水系统图                                          │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐              │   │

│   │   │ 屋面    │  │ 屋面    │  │ 场地    │  │ 场地    │              │   │

│   │   │ 雨水斗  │  │ 雨水斗  │  │ 雨水口  │  │ 雨水口  │              │   │

│   │   └────┬────┘  └────┬────┘  └────┬────┘  └────┬────┘              │   │

│   │        ↓            ↓            ↓            ↓                   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    雨水管道（DN200）                       │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    初期雨水弃流（3mm）                     │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    雨水花园（120㎡）                       │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    溢流口 → 市政雨水管网                   │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第七章 消防系统图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        消防系统图                                          │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    市政给水管网                                    │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    消防水池（30m³）                        │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                        ↓                                           │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    消防水泵（Q=20L/s，H=50m）              │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │      ↓                    ↓                                       │   │

│   │   ┌─────────────┐    ┌─────────────┐                            │   │

│   │   │ 室外消火栓  │    │ 室内消火栓  │                            │   │

│   │   │ 4套        │    │ 4套        │                            │   │

│   │   └─────────────┘    └─────────────┘                            │   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                    灭火器配置                              │   │   │

│   │   │     MFZ/ABC4：25具    MFZ/ABC8：8具    MT/3：6具          │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第八章 主要设备材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|------|------|------|------|------|

| 1 | 变频给水泵 | Q=10m³/h，H=30m | 2 | 台 | 一用一备 |

| 2 | 消防水泵 | Q=20L/s，H=50m | 2 | 台 | 一用一备 |

| 3 | 不锈钢水箱 | 5m³ | 1 | 座 | 生活用水 |

| 4 | 消防水池 | 30m³ | 1 | 座 | 地埋式 |

| 5 | 化粪池 | 10m³ | 1 | 座 | 成品 |

| 6 | 隔油池 | 2m³ | 1 | 座 | 成品 |

| 7 | 雨水花园 | 120㎡ | 1 | 处 | 含植物 |

| 8 | 水表井 | DN80 | 1 | 座 | 砖砌 |

| 9 | 室外消火栓 | SA100/65-1.6 | 4 | 套 | 地下式 |

| 10 | 室内消火栓 | SN65 | 4 | 套 | 带灭火器箱 |

| 11 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 25 | 具 | 各区域 |

| 12 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 8 | 具 | 储能区 |

| 13 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 6 | 具 | 配电室 |

| 14 | 给水管 | PPR DN15-80 | 180 | m | 聚丙烯 |

| 15 | 排水管 | UPVC DN50-100 | 120 | m | 室内 |

| 16 | 雨水管 | HDPE DN150-200 | 265 | m | 室外 |