# 乌兰哈达火山脚下充电站场地竖向设计图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 场地竖向设计图（无障碍专项）

**图纸编号：** D-09

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、竖向设计说明

### 1.1 设计参数

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 建筑±0.00标高 | 29.80m |

| 室外场地标高 | 29.50-30.20m |

| 无障碍坡道坡度 | 1:12（≤5%） |

| 无障碍坡道宽度 | ≥1.5m |

| 道路最大坡度 | ≤8% |

| 场地排水坡度 | 0.5-1.0% |

### 1.2 无障碍设计要点

| 要点 | 内容 |

|------|------|

| 入口平坡 | 建筑入口与广场平接，高差0 |

| 坡道 | 1:12坡度，双侧扶手 |

| 盲道 | 引导盲道，宽度400mm |

| 停车位 | 无障碍车位坡度≤2% |

---

## 二、场地竖向平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    乌兰哈达火山脚下充电站场地竖向设计图（无障碍专项）                       │

│                                              ↑ 北                                      │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        景 观 缓 冲 带                                  │   │   │

│  │  │                        EL.29.50-29.80                                  │   │   │

│  │  │                        坡度1.0% 坡向雨水花园                            │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆   │   │   │

│  │  │                    无障碍停车位（4个）  EL.29.80  坡度1%                 │   │   │

│  │  │                    车位尺寸 3.5×6.0m  轮椅通道 1.5m                     │   │   │

│  │  │                    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         充 电 区                                       │   │   │

│  │  │                        EL.29.80-30.20                                  │   │   │

│  │  │                        坡度0.5% 坡向雨水口                              │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐                              │   │   │

│  │  │    │无障碍   │  │无障碍   │  │无障碍   │                              │   │   │

│  │  │    │充电位   │  │充电位   │  │充电位   │                              │   │   │

│  │  │    │(4个)   │  │(4个)   │  │(4个)   │                              │   │   │

│  │  │    │低位桩  │  │低位桩  │  │低位桩  │                              │   │   │

│  │  │    └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘                              │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         主 入 口 广 场                                 │   │   │

│  │  │                        EL.29.60-30.00                                  │   │   │

│  │  │                        坡度0.5% 坡向雨水花园                            │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ════════════════════════════════════════════════════════════      │   │   │

│  │  │               无障碍坡道 1:12  宽度1.8m  长度6.0m                      │   │   │

│  │  │    ════════════════════════════════════════════════════════════      │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░         │   │   │

│  │  │                    盲道（引导盲道 宽400mm 长85m）                       │   │   │

│  │  │    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                         建 筑 主 体                                    │   │   │

│  │  │                         ±0.00 = 29.80                                  │   │   │

│  │  │                                                                         │   │   │

│  │  │    ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐                   │   │   │

│  │  │    │  主入口     │  │  无障碍入口 │  │  次入口     │                   │   │   │

│  │  │    │  平坡接入   │  │  平坡接入   │  │  平坡接入   │                   │   │   │

│  │  │    │  EL.29.80  │  │  EL.29.80  │  │  EL.29.80  │                   │   │   │

│  │  │    └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘                   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                    标高汇总表                                    │   │

│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │

│  │ 部位                设计标高(m)       坡度           无障碍要求                  │   │

│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │

│  │ 建筑室内±0.00       29.80            —              平坡入口                    │   │

│  │ 主入口广场           29.60-30.00     0.5%           盲道引导                    │   │

│  │ 无障碍坡道           29.80→29.60    1:12           双侧扶手                    │   │

│  │ 无障碍停车位         29.80           1%             轮椅通道1.5m                │   │

│  │ 无障碍充电位         29.80           1%             低位桩≤1.1m                │   │

│  │ 人行通道             29.60-29.80     0.5%           盲道覆盖                    │   │

│  │ 雨水花园             29.20-29.50     —              周边设护栏                  │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                    图 例                                        │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ○ 标高桩点    → 排水方向    ══ 无障碍坡道    ░░ 盲道    ◆ 无障碍车位          │   │

│  │  ▲ 低位充电桩  □ 轮椅通道    ■ 扶手          ±0.00 建筑±0标高                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 三、无障碍设施竖向参数表

| 设施名称 | 数量 | 起点标高 | 终点标高 | 高差 | 坡度 | 长度 |

|----------|------|----------|----------|------|------|------|

| 主入口无障碍坡道 | 1处 | 29.80 | 29.60 | 0.20m | 1:12 | 2.4m |

| 东入口无障碍坡道 | 1处 | 29.80 | 29.65 | 0.15m | 1:12 | 1.8m |

| 无障碍停车位 | 4个 | 29.80 | 29.78 | 0.02m | 1% | — |

| 无障碍充电位 | 4个 | 29.80 | 29.78 | 0.02m | 1% | — |

| 盲道 | 85m | 29.60 | 29.80 | — | — | — |

---

## 四、无障碍竖向设计要点

| 要点 | 设计内容 |

|------|----------|

| 入口 | 建筑所有入口平坡接入，高差0 |

| 坡道 | 坡度1:12，宽度≥1.5m，双侧扶手 |

| 停车位 | 坡度≤2%，轮椅通道1.5m |

| 充电位 | 操作高度≤1.1m，地面平整 |

| 盲道 | 连续引导，避开井盖、障碍物 |