# 乌兰哈达火山脚下充电站无障碍电梯室内设计详图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 无障碍电梯室内设计详图

**图纸编号：** D-10

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 电梯厅设计

### 1.1 电梯厅平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    电梯厅平面图（1:50）                          │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │            █████████████████████████           │   │   │

│   │   │            █       电梯门        █            │   │   │

│   │   │            █     900×2100       █            │   │   │

│   │   │            █████████████████████████           │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ┌─────┐                                     │   │   │

│   │   │   │盲文 │                                     │   │   │

│   │   │   │按钮 │                                     │   │   │

│   │   │   │面板 │                                     │   │   │

│   │   │   │高度 │                                     │   │   │

│   │   │   │900mm│                                     │   │   │

│   │   │   └─────┘                                     │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │   │

│   │   │   引导盲道（宽400mm）                          │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 1.2 电梯厅立面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    电梯厅立面图（1:50）                          │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │            ┌───────────────────┐                │   │   │

│   │   │            │                   │                │   │   │

│   │   │            │    电梯门         │                │   │   │

│   │   │            │   900×2100       │                │   │   │

│   │   │            │                   │                │   │   │

│   │   │            └───────────────────┘                │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ┌─────┐      ┌─────┐                         │   │   │

│   │   │   │盲文 │      │楼层 │                         │   │   │

│   │   │   │按钮 │      │显示 │                         │   │   │

│   │   │   │面板 │      │     │                         │   │   │

│   │   │   │900mm│      │     │                         │   │   │

│   │   │   └─────┘      └─────┘                         │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │   │

│   │   │                盲道                            │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第二章 轿厢内部设计

### 2.1 轿厢平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    轿厢平面图（1:30）                            │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   轮椅回转区（直径≥1500mm）                    │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │          ┌───────────┐                         │   │   │

│   │   │          │  轮椅    │                         │   │   │

│   │   │          │  位置    │                         │   │   │

│   │   │          └───────────┘                         │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ┌─────┐                    ┌─────┐          │   │   │

│   │   │   │残疾人│                    │盲文 │          │   │   │

│   │   │   │操作箱│                    │按钮 │          │   │   │

│   │   │   │高度  │                    │面板 │          │   │   │

│   │   │   │900mm│                    │     │          │   │   │

│   │   │   └─────┘                    └─────┘          │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ████████████████████████████████████████   │   │   │

│   │   │              后壁扶手（不锈钢）                 │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  【尺寸】轿厢尺寸：1600×1400mm                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.2 轿厢立面图（后壁）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    轿厢后壁立面图（1:30）                         │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │         ██████████████████████████████         │   │   │

│   │   │         █        残疾人镜子         █         │   │   │

│   │   │         █        (安全玻璃)        █         │   │   │

│   │   │         █        1000×800          █         │   │   │

│   │   │         █                         █         │   │   │

│   │   │         ██████████████████████████████         │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ┌─────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│   │   │   │    不锈钢扶手（Φ40mm）                │   │   │   │

│   │   │   │    高度900mm                          │   │   │   │

│   │   │   │    距离墙面50mm                       │   │   │   │

│   │   │   └─────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 无障碍设施详图

### 3.1 残疾人操作箱

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                残疾人操作箱详图（1:10）                          │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐             │   │   │

│   │   │   │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │             │   │   │

│   │   │   │ ● │ │ ● │ │ ● │ │ ● │ │ ● │             │   │   │

│   │   │   └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘             │   │   │

│   │   │   ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐             │   │   │

│   │   │   │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ │10 │             │   │   │

│   │   │   │ ● │ │ ● │ │ ● │ │ ● │ │ ● │             │   │   │

│   │   │   └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘             │   │   │

│   │   │   ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐             │   │   │

│   │   │   │开 │ │关 │ │警 │ │通 │ │呼 │             │   │   │

│   │   │   │门 │ │门 │ │铃 │ │话 │ │叫 │             │   │   │

│   │   │   └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘             │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   │   ● 盲文凸点   安装高度：900mm                          │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.2 盲文按钮详图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                盲文按钮详图（1:5）                               │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │               ┌─────────────┐                   │   │   │

│   │   │               │     1       │                   │   │   │

│   │   │               │    ●●●     │                   │   │   │

│   │   │               │    ● ●     │                   │   │   │

│   │   │               │    ●●●     │                   │   │   │

│   │   │               └─────────────┘                   │   │   │

│   │   │                   50×50mm                       │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   │   盲文凸点：凸出高度0.5mm                       │   │   │

│   │   │   数字标识：1-10层                             │   │   │

│   │   │   功能标识：开门、关门、紧急呼叫                │   │   │

│   │   │                                                 │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 电梯门套 | 不锈钢 | 1 | 套 | 发纹不锈钢 |

| 2 | 轿厢壁板 | 发纹不锈钢 | 1 | 套 | 厚度1.5mm |

| 3 | 轿厢地板 | PVC地胶 | 1 | 套 | 防滑 |

| 4 | 后壁扶手 | Φ40mm不锈钢 | 2 | 根 | 长度1400mm |

| 5 | 残疾人镜子 | 1000×800mm | 1 | 面 | 安全玻璃 |

| 6 | 残疾人操作箱 | 不锈钢 | 1 | 套 | 含盲文按钮 |

| 7 | 盲文按钮 | 50×50mm | 12 | 个 | 凸点盲文 |

| 8 | 语音报站器 | — | 1 | 套 | 自动播报 |

| 9 | 盲道砖 | 300×300mm | 4 | 块 | 引导盲道 |

---

## 第五章 无障碍设计指标

| 指标 | 标准要求 | 设计值 | 结论 |

|------|----------|--------|------|

| 电梯门净宽 | ≥900mm | 900mm | 合格 |

| 轿厢深度 | ≥1400mm | 1400mm | 合格 |

| 轿厢宽度 | ≥1600mm | 1600mm | 合格 |

| 操作箱高度 | ≤1100mm | 900mm | 合格 |

| 扶手高度 | 850-900mm | 900mm | 合格 |

| 轮椅回转直径 | ≥1500mm | 1500mm | 合格 |

| 盲文按钮 | 有 | 有 | 合格 |

| 语音报站 | 有 | 有 | 合格 |