市会客厅建筑专业图纸及设计说明

设计单位：城市会客厅管理处

设计日期：2026年3月20日

设计目的：为明确城市会客厅建筑主体结构、平面布局、立面造型、节点构造及配套设施的设计标准，规范建筑施工流程，确保建筑工程质量符合国家建筑专业相关标准，兼顾公共空间的实用性、安全性、美观性及与周边环境的协调性，衔接前期装修设计、室内空气污染物预评估、防排气倒灌产品检测等相关要求，特编制本建筑专业图纸及设计说明，作为建筑施工、验收、维护的核心依据，保障城市会客厅建筑主体安全稳定、功能完善。

## 一、设计依据

本次建筑专业设计严格遵循国家及行业现行建筑设计标准、规范，结合城市会客厅项目区位特点、功能需求及前期相关报告要求，参考上位规划及同类公共建筑设计案例，确保设计科学、合规、可行，具体依据如下：

1.  《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019），作为建筑设计的核心依据，明确建筑平面布局、通行宽度、采光通风等基本要求，确保建筑设计符合公共建筑通用标准；

2.  《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012），明确建筑荷载取值、计算方法，保障建筑主体结构安全稳定；

3.  《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版），结合项目所在区域抗震设防烈度，进行抗震设计，确保建筑具备相应的抗震能力；

4.  《建筑制图标准》（GB/T 50104—2010）、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001—2020），规范图纸绘制标准、标注规范，确保图纸清晰、准确、统一；

5.  《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版），保障建筑防火设计合规，衔接防排气倒灌产品防火性能要求；

6.  项目立项文件、用地预审与选址意见书及上位国土空间总体规划、详细规划要求，确保建筑设计符合城市规划及地块使用要求；

7.  城市会客厅地质勘察报告，为建筑基础设计、结构布局提供地质依据；

8.  城市会客厅装修设计图纸及设计说明、室内空气污染物浓度预评估分析报告、防排气倒灌产品性能检测报告，确保建筑设计与后期装修、环保、防倒灌要求衔接统一；

9.  公共建筑建筑专业设计相关行业规范及同类城市会客厅建筑设计案例，提升设计合理性与实用性。

## 二、工程概况

本次城市会客厅建筑工程为公共建筑，位于城市核心商圈周边（临近市民广场），总建筑面积约800㎡，建筑层数为地上2层、地下1层，建筑高度8.5m，耐火等级为一级，抗震设防烈度为7度，设计使用年限为50年，属于二类公共建筑。

建筑主体结构形式为钢筋混凝土框架结构，主体采用现浇钢筋混凝土楼板、梁、柱，基础形式为独立基础（结合地质勘察报告确定），确保建筑结构安全、稳定，适配公共空间大跨度、大空间的使用需求。建筑功能涵盖主入口大厅、公共休息区、服务接待区、公共通道、卫生间、会议室（若有）、辅助用房（设备间、储物间）等，与前期装修设计、功能布局保持一致，同时预留通风管道、防排气倒灌产品安装点位，兼顾环保、防火、防倒灌等核心要求。

本工程建筑设计遵循“简约、大气、实用、环保”的原则，结合城市设计要求，注重建筑立面造型与周边环境的协调性，优化建筑第五立面设计，同时严格落实无障碍设计、海绵城市相关要求，打造符合现代公共空间需求的城市会客厅建筑主体。

## 三、建筑专业图纸说明

本次建筑专业设计图纸一套，共18张，涵盖建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑节点详图、基础平面图及构件详图、通风管道预留图、防排气倒灌产品安装预留图等，所有图纸均采用标准制图规范，坐标系统采用CGCS2000坐标系，高程基准采用1985国家高程基准，标注清晰、尺寸准确、图例规范，具体图纸分类及说明如下：

### （一）图纸分类及核心内容

1.  建筑总平面图（1-2张）：采用1:500比例尺绘制，标注建筑总占地面积、建筑定位坐标（标注不少于三个外墙拐点坐标）、建筑层数、建筑高度、用地红线、道路红线、绿化区域、出入口位置、小型停车场及周边市政道路、配套设施位置，明确建筑与用地红线、道路红线的距离，标注技术经济指标表（含建筑面积汇总表）、图例及相关说明，确保建筑布局符合城市规划及用地要求。

2.  建筑平面图（1-4张）：包括底层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图，采用1:100比例尺绘制，以毫米为制图单位。明确各楼层功能分区、房间布局、门窗位置及尺寸、墙体厚度及材质、柱网布局、公共通道宽度、楼梯位置，标注通风管道预留洞口、防排气倒灌产品安装点位及尺寸，明确卫生间、设备间等特殊区域的布局及防水、通风预留要求，与装修设计平面布局保持一致，确保功能分区合理、通行顺畅，同时标注总平面缩略图便于对照。

3.  建筑立面图（1-4张）：绘制建筑东、南、西、北四个立面，采用1:100比例尺绘制，展示建筑立面造型、高度、墙面材质、色彩、门窗造型及尺寸、装饰构件、屋面形式，标注建筑标高、门窗标高、装饰构件尺寸，明确立面通风口位置及尺寸（与防排气倒灌产品安装高度、规格匹配），兼顾建筑美观性与实用性，确保建筑立面风格符合城市设计要求，与周边环境协调统一，同时统筹考虑空调机位、水箱等附属设施与建筑主体的协调性。

4.  建筑剖面图（1-2张）：沿建筑核心轴线绘制，采用1:100比例尺绘制，标注建筑各楼层标高、层高、梁、板、柱的位置及尺寸，明确建筑主体结构层次、基础埋深、屋顶结构形式，标注通风管道预留孔洞、防排气倒灌产品安装预留位置的竖向标高，展示建筑内部竖向空间布局，验证建筑层高、空间尺寸是否满足使用需求，复杂地形区域补充纵横剖面表达。

5.  建筑节点详图（1-3张）：针对建筑关键节点（如墙体转角、门窗安装节点、屋面节点、墙面与地面衔接节点、通风管道预留洞口节点、防排气倒灌产品安装节点、卫生间防水节点）进行详细绘制，采用1:50比例尺绘制，明确节点构造、材质规格、施工工艺、连接方式，标注详细尺寸，确保施工过程中可精准参照，避免施工偏差，保障节点施工质量。

6.  基础平面图及构件详图（1-2张）：包括基础平面图、基础剖面图、柱、梁、板构件详图，标注基础尺寸、埋深、钢筋配置（标注钢筋规格、间距），明确梁、柱、板的截面尺寸、配筋情况，结合地质勘察报告，确保基础及构件设计符合荷载要求、抗震要求，保障建筑主体结构安全。

7.  通风管道及防排气倒灌产品安装预留图（1-1张）：单独标注通风管道走向、规格、预留洞口位置及尺寸，明确防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）安装点位、预留洞口尺寸（与产品规格Φ100mm、Φ150mm精准匹配）、安装高度及固定方式预留，衔接防排气倒灌产品性能检测报告中的安装要求，确保预留点位合规、适配后期安装。

8.  专项分析图（1-1张）：包括功能分区分析图、交通流线组织图、消防分析图、竖向设计图（含标高、坡度、坡向），必要时补充景观视廊、风廊分析图，确保建筑设计符合公共空间使用及安全要求。

### （二）图纸标注规范

1.  尺寸标注：总平面图尺寸以米（m）为单位，建筑单体平、立、剖面图及节点详图以毫米（mm）为单位，标注清晰、准确，涵盖建筑定位尺寸、构件尺寸、房间尺寸、门窗尺寸、预留洞口尺寸、标高（绝对标高、相对标高），确保施工人员可精准把控；

2.  材质标注：明确建筑主体结构材质（如钢筋混凝土、砌体）、墙体材质、屋面材质、门窗材质、装饰材质等，标注材质规格、型号及性能参数，与前期装修设计材质要求衔接，确保材质选择符合环保、防火、耐用要求；

3.  符号标注：采用《建筑制图标准》规定的行业标准制图符号，明确墙体、门窗、楼梯、电梯、通风口、预留洞口、钢筋、柱、梁等相关符号，标注清晰、无歧义，同时标注图例说明，便于施工及验收；

4.  说明标注：每张图纸下方标注图纸名称、编号、比例，针对关键部位、施工难点、特殊要求（如抗震构造要求、防水要求、预留洞口要求）进行补充说明，确保施工人员准确理解设计意图；

5.  其他标注：明确建筑抗震设防烈度、耐火等级、设计使用年限，标注建筑定位坐标、标高基准点，确保图纸具备可追溯性，符合建设工程设计方案报审要求。

## 四、建筑专业核心设计要求

### （一）主体结构设计

1.  结构形式：采用钢筋混凝土框架结构，框架柱、梁、板均采用现浇施工，确保结构整体性、稳定性，框架柱间距控制在6m-8m，梁截面尺寸根据荷载计算确定，楼板厚度不低于120mm，满足公共空间大跨度、高荷载的使用需求；

2.  基础设计：结合地质勘察报告，采用独立基础，基础埋深不低于1.8m，确保基础承载力满足设计要求，抵御不均匀沉降，基础施工完成后需进行承载力检测，达标后方可进行上部结构施工；

3.  抗震设计：按照7度抗震设防烈度进行设计，框架结构抗震等级为三级，梁、柱、节点均采取抗震构造措施（如加密箍筋、钢筋锚固长度符合规范要求），确保建筑在地震作用下的安全性，符合《建筑抗震设计规范》要求；

4.  荷载设计：楼面活荷载取值为2.5kN/㎡（公共大厅、休息区）、3.0kN/㎡（卫生间、设备间），屋面活荷载取值为0.5kN/㎡，同时考虑风荷载、雪荷载，确保结构设计符合《建筑结构荷载规范》要求，适配公共空间使用场景。

### （二）平面与空间设计

1.  功能布局：严格按照城市会客厅功能需求，合理划分各功能区域，主入口大厅设计开阔通透，通行宽度不低于3.0m，公共通道宽度不低于1.5m，确保人流疏散顺畅；休息区、服务接待区布局合理，采光通风良好，卫生间设置独立隔间，配备通风设施，与前期装修设计功能布局保持一致；

2.  采光与通风：建筑立面设置足够的采光窗，确保各功能区域天然采光充足，采光系数符合《民用建筑设计统一标准》要求；同时预留通风管道洞口，与通风系统设计、防排气倒灌产品安装衔接，确保室内通风顺畅，换气次数不低于3次/小时，减少室内空气污染；

3.  无障碍设计：按照公共建筑无障碍设计要求，设置无障碍坡道（坡度不大于1:12）、无障碍卫生间、无障碍扶手，确保残障人士便捷使用，符合公共空间服务要求；

4.  预留设计：预留通风管道、防排气倒灌产品、电气线路、给排水管道等预留洞口，洞口尺寸、位置精准，与相关专业设计协调统一，避免后期凿改墙体，影响建筑结构安全，同时预留后期维护、改造空间。

### （三）立面与装饰设计

1.  立面造型：采用简约、大气的现代风格，立面材质选用环保、耐用、易清洁的材料（如真石漆、玻璃幕墙、铝合金装饰线条），色彩搭配协调，与周边建筑及城市环境相融合，符合城市设计要求；

2.  门窗设计：选用断桥铝门窗，玻璃采用安全钢化玻璃（厚度不低于12mm），具备良好的隔音、隔热、防火性能，门窗开启方式符合使用需求（如公共区域采用推拉窗、平开窗），门窗安装牢固，密封性能良好，避免渗漏；

3.  屋面设计：采用平屋面，屋面防水等级为Ⅰ级，采用双层防水构造（如SBS改性沥青防水卷材+防水涂料），做好屋面找坡处理（坡度不小于2%），设置屋面排水口，确保屋面无渗漏；屋面可设置保温层，提升建筑节能性能，同时优化屋面第五立面设计，兼顾美观与实用；

4.  装饰构件：建筑立面装饰构件选用轻质、防火、环保材质，安装牢固，避免高空坠落隐患，装饰构件造型简洁，与立面整体风格协调统一，提升建筑美观度。

### （四）防火与安全设计

1.  防火分区：按照《建筑设计防火规范》要求，划分防火分区，每个防火分区面积不超过500㎡，防火分区之间采用防火墙、防火卷帘分隔，设置防火门（甲级、乙级），确保防火分区划分合规；

2.  疏散设计：设置足够的安全出口，安全出口数量不少于2个，疏散距离、疏散宽度符合规范要求，楼梯间设置防烟设施，确保火灾时人员能够快速、安全疏散；

3.  防排气倒灌与防火衔接：通风管道预留洞口与防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀）规格精准匹配，产品安装点位符合防火要求，确保产品耐火性能达标（卫生间≥0.5h，公共区域≥1.0h），火灾时能有效阻断烟气蔓延，衔接防排气倒灌产品性能检测报告要求；

4.  安全防护：建筑外墙、屋面设置安全防护设施，高空作业区域预留安全防护空间，门窗安装符合安全规范，避免安全隐患；卫生间、楼梯间等区域设置防滑、防坠落措施，适配公共空间使用安全需求。

### （五）环保与节能设计

1.  环保设计：建筑材质选用环保、低污染、可回收的材料，避免使用含放射性、有害气体的材质，与室内空气污染物预评估要求衔接，减少建筑施工及使用过程中的环境污染；

2.  节能设计：采用节能型门窗、屋面保温层、外墙保温材料，降低建筑能耗；合理设计采光、通风，充分利用天然采光、自然通风，减少人工照明、机械通风的使用，符合公共建筑节能设计要求；

3.  海绵城市设计：结合项目特点，设置雨水回收设施，屋面、地面采用透水材质，提升雨水渗透能力，落实海绵城市相关设计要求，实现水资源合理利用。

## 五、施工要求

1.  施工前准备：施工单位需熟悉建筑专业图纸及设计说明，结合地质勘察报告、装修设计图纸、防排气倒灌产品安装要求，编制详细的施工方案，明确施工工艺、施工流程、质量控制要点，经设计单位、审核单位确认后实施；

2.  主体结构施工：严格按照图纸要求进行钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑，钢筋规格、间距、锚固长度符合设计及规范要求，混凝土浇筑质量达标，养护时间不少于14天；基础施工完成后需进行承载力检测，主体结构施工过程中需进行阶段性检测，确保结构质量；

3.  节点施工：按照节点详图要求，精准施工墙体转角、门窗安装、屋面防水、通风管道预留洞口、防排气倒灌产品安装预留等关键节点，确保节点构造符合设计要求，密封严密、安装牢固，避免渗漏、结构松动等隐患；

4.  预留洞口施工：通风管道、防排气倒灌产品、电气、给排水等预留洞口，需按照图纸标注的尺寸、位置精准施工，预留洞口周边做好加固处理，避免后期凿改墙体；施工完成后，对预留洞口进行临时封堵，防止杂物进入；

5.  防火施工：严格按照防火设计要求，施工防火墙、防火卷帘、防火门，确保防火构造达标；防排气倒灌产品安装预留点位需与防火分区、通风系统协调，确保产品安装后符合防火要求；

6.  施工质量控制：施工过程中，加强质量检查，重点检查结构尺寸、钢筋配置、混凝土质量、节点施工、预留洞口位置等，发现问题及时整改；施工完成后，进行全面质量检测，确保工程质量符合设计及规范要求；

7.  施工安全：施工单位需做好安全防护措施，避免高空坠落、触电、坍塌等安全事故；施工过程中减少粉尘、噪音污染，符合环保施工要求。

## 六、设计变更说明

1.  本次建筑专业设计图纸及设计说明，为城市会客厅建筑施工的核心依据，施工过程中不得擅自更改设计方案、结构形式、构件尺寸、预留洞口位置及尺寸、防火设计等关键内容；

2.  若因现场施工条件、地质情况变化、实际需求调整或政策规范更新，需进行设计变更的，由施工单位提交变更申请，经设计人员、审核人员及城市会客厅管理处确认后，方可实施变更；涉及结构安全、防火、环保、防排气倒灌等关键内容的变更，需同步衔接前期相关检测及评估报告，确保变更后仍符合相关标准要求；

3.  设计变更后，需补充相关图纸及说明，明确变更内容、原因及施工要求，确保变更内容合规、可追溯，作为施工及验收的依据；

4.  经审定的设计方案及变更文件，作为办理建设工程规划许可证及施工验收的依据，不得擅自调整。

## 七、图纸及设计说明使用说明

1.  本建筑专业图纸及设计说明，适用于城市会客厅建筑施工、材料采购、施工验收、质量检测、后期维护等全流程，施工单位、监理单位、检测单位、验收单位需严格参照执行；

2.  施工人员需熟悉图纸内容及设计要求，明确施工工艺、结构要求、预留洞口要求、防火要求等，若对图纸有疑问，需及时与设计人员沟通，不得擅自违规施工；

3.  监理单位需对照本设计说明、建筑图纸及相关国家标准，对建筑施工质量进行全程监理，重点监督主体结构、关键节点、预留洞口、防火施工等核心环节，确保施工质量达标；

4.  验收单位需对照本设计说明、建筑图纸、地质勘察报告及相关标准，对建筑工程质量进行全面验收，包括主体结构、节点构造、预留洞口、防火性能等，验收合格后方可进行后期装修及投入使用；

5.  本设计图纸及设计说明需妥善保管，用于后期建筑维护、检修、改造及二次装修参考，同时作为建设工程设计方案报审的核心资料。

## 八、附件

1.  城市会客厅建筑专业全套图纸（含总平面图、平面图、立面图、剖面图、节点详图、基础平面图及构件详图、通风管道及防排气倒灌产品安装预留图、专项分析图）；

2.  城市会客厅地质勘察报告；

3.  建筑材质检测报告（含钢筋、混凝土、墙体材料、门窗材料等）；

4.  城市会客厅装修设计图纸及设计说明；

5.  城市会客厅室内空气污染物浓度预评估分析报告；

6.  城市会客厅防排气倒灌产品性能检测报告；

7.  相关国家标准及行业规范原文（节选）；

8.  设计变更申请表（空白）；

9.  设计单位资质证书、营业执照及设计人员名单。